| СОГЛАСОВАНО |  | УТВЕРЖДАЮ |
| --- | --- | --- |
| Председатель конкурсной комиссии ________________/ Р.А.Хамитов/ |  | ИО Директора ФГУП «ГосНИИгенетика» ________________/ М.Ю. Бебуров / |
| «20» декабря 2013 г. |  | «20» декабря 2013 г. |

КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

по проведению открытого конкурса  на право заключения контракта на  поставку, установку и ввод в эксплуатацию оборудования для оснащения лабораторий по проведению генно-инженерных работ и масштабируемого культивирования клеток млекопитающих

Москва, 2013 г.

СОДЕРЖАНИЕ:

| Раздел 1. ИНСТРУКЦИИ УЧАСТНИКАМ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА……………… |  | 4 |
| --- | --- | --- |
| I. | ВВЕДЕНИЕ………………………………………………………………………………. | 4 |
| 1. | Общие сведения ………………………………………………………………………….. | 4 |
| 2. | Правоспособность участников размещения заказов…………………………………… | 4 |
| 3. | Приемлемость предоставляемых услуг…………………………………………………. | 5 |
| 4. | Правовое регулирование………………………………………………………………… | 5 |
| 5. | Расходы по участию в конкурсе………………………………………………………… | 5 |
| II. | КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ…………………………………………………. | 5 |
| 6. | Содержание конкурсной документации………………………………………………... | 5 |
| 7 | Получение конкурсной документации………………………………………………….. | 5 |
| 8. | Разъяснение конкурсной документации…………………………….………………….. | 6 |
| 9. | Изменения конкурсной документации…………………………………………………. | 6 |
| III. | ПОДГОТОВКА КОНКУРСНОЙ ЗАЯВКИ …………………………………………. | 6 |
| 10. | Язык заявки на участие в размещение заказа….................................………………….. | 6 |
| 11. | Документация входящая в конкурсную заявку………………………………………… | 6 |
| 12. | Форма конкурсной заявки на участие в конкурсе и таблицы цен…..………………. | 7 |
| 13. | Цена конкурсной заявки на участие в конкурсе .…………………………………… | 7 |
| 14. | Валюта конкурсной заявки………………………………………………………………. | 7 |
| 15 | Документы, подтверждающие правоспособность Участника размещения заказа…... | 7 |
| 16. | Документы, подтверждающие соответствие поставки продукции и выполняемых работ требованиям конкурсной документации………………………………………... | 7 |
| 17. | Обеспечение заявки на участие в конкурсе…………………………………………….. | 8 |
| 18. | Оформление и подписание заявки на участие в конкурсе…………………………….. | 8 |
| 19. | Запечатывание и маркировка заявок на участие в конкурсе………………………….. | 8 |
| 20. | Последний срок получения заявок на участие в конкурсе…………………………….. | 8 |
| 21. | Изменения и отзыв заявок на участие в конкурсе……………………………………. | 9 |
| IV. | ВСКРЫТИЕ КОНВЕРТОВ И ОЦЕНКА КОНКУРСНЫХ ЗАЯВОК……………. | 9 |
| 22. | Вскрытие конвертов с конкурсными заявками на участие в конкурсе Заказчиком………………………………………………………………….…………….. | 9 |
| 23. | Разъяснения заявок на участие в конкурсе………………………….………………….. | 10 |
| 24. | Порядок рассмотрения заявок на участие в конкурсе…………………………………. | 10 |
| 25. | Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе………………………………….. | 11 |
| V. | ПРИСУЖДЕНИЕ КОНТРАКТА………………………………………..…………….. | 18 |
| 26. | Подписание контракта………………………………………………..………………….. | 18 |
| 27. | Обжалование………………………………………………………………………………. | 18 |
| РАЗДЕЛ 2. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА……………………………….. |  | 19 |
|  | 1.1…………………………………………………………………………………... | 19 |
|  | 1.2……………………………………………………………….………………….. | 19 |
|  | 1.3…………………………………………………………………………………... | 19 |
|  | 1.4……………………………………………………………….………………….. | 19 |
|  | 1.5……………………………………………………………….………………….. | 19 |
|  | 1.6.…………………………………………………………………………………. | 19 |
|  | 1.7.………………………………………………………………………………… | 19 |
|  | 1.8.………………………………………………………………………………… | 20 |
|  | 1.9…………………………………………………………………………………. | 20 |
|  | 2.0…………………………………………………………………………………. | 20 |
|  | 2.1.………………………………………………………………………………… | 21 |
|  | 2.2…………………………………………………………………………………. | 21 |
|  | 2.3…………………………………………………………………………………. | 21 |
|  | 2.4…………………………………………………………………………………. | 22 |
|  | 2.5.……………………………………………………………………………........ | 22 |
|  | 2.6.……………………………………………………………………………........ | 22 |
|  | 2.7………………………………………………………………………………….. 2.8..………………………………………………………………………………… | 22 22 |
| РАЗДЕЛ 3. ПРОЕКТ КОНТРАКТА………………………………………………………... |  | 23 |
| РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ.……………………………………………... |  | 39 |
| РАЗДЕЛ 5. ФОРМЫ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗОВ………………………………………………………………………………………... |  | 57 |
| 6.1. | Форма №1 Сопроводительное письмо………………………………….………………. | 57 |
| 6.2. | Форма №2 заявка на участие в конкурсе…………………….…………………………. | 58 |
| 6.3. | Форма №3 Предложение участника конкурса……………………………………... | 61 |
| 6.4. | форма №4 анкета участника размещения заказа ………………………………………. | 62 |

# РАЗДЕЛ 1. ИНСТРУКЦИИ УЧАСТНИКАМ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗОВ

I. ВВЕДЕНИЕ

1. Общие сведения

1.1. Заказчик, указанный в «Информационной карте конкурса», проводит настоящий открытый конкурс на право заключения контракта:

- на поставку, установку и ввод в эксплуатацию оборудования для оснащения лабораторий по проведению генно-инженерных работ и масштабируемого культивирования клеток млекопитающих

1.2. Идентификационный номер конкурса указан в «Информационной карте конкурса».

1.3. Стороны контрактов указаны в «Информационной карте конкурса».

1.4. Финансирование контрактов осуществляется за счет средств, указанных в «Информационной карте конкурса».

2. Правоспособность Участников размещения заказа

2.1. Участниками размещения заказа могут являться лица, претендующие на заключение соответствующего контракта независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала, в том числе индивидуальные предприниматели, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации и указанных в «Информационной карте конкурса».

2.2. Участники размещения заказа должны:

1) обладать профессиональными, техническими и финансовыми ресурсами, другими материальными возможностями, необходимыми для выполнения контракта, управленческой компетентностью, опытом и положительной репутацией (не быть включенным в реестр недобросовестных поставщиков);

2) обладать гражданской правосубъектностью для заключения контракта;

3) не являться неплатежеспособным или банкротом, не находиться в процессе ликвидации, на его имущество не должен быть наложен арест, его хозяйственная деятельность не должна быть приостановлена;

г) не иметь задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости его активов по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период;

д) обладать лицензиями и иными необходимыми разрешительными документами на осуществление связанных с выполнением контракта лицензируемых видов деятельности.

2.3. Заказчик и его персонал не должны быть участниками размещения заказа или аффилированными лицами по отношению к любому из участников размещения заказа.

2.4. Участник размещения заказа и его персонал не должны быть аффилированы, прямо или косвенно, с юридическими или физическими лицами, которые были привлечены Заказчиком для предоставления консультационных услуг, связанных с подготовкой технических требований конкурсной документации и иных документов, используемых для проведения настоящего открытого конкурса.

3. Приемлемость поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг

3.1. Все поставляемые товары, выполняемые работы, оказываемые услуги для выполнения соответствующего контракта, должны иметь происхождение из Российской Федерации или любой другой страны, за исключением стран, в отношении которых Российской Федерацией либо международными соглашениями, в которых участвует Российская Федерация, применяются санкции, запрещающие или ограничивающие поставки товаров и выполнение  сопутствующих работ/оказание услуг.

4. Правовое регулирование

4.1. Проведение конкурса регулируется Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом о закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц от 18 июля 2011г. №223, другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также принятыми в соответствии с ними и утвержденными с учетом положений части 3 статьи 2 Федерального закона от 18 июля 2011г. №223, постановлениями Правительства Российской Федерации, правовыми актами, регламентирующими правила закупки (далее - положение о закупке).

5. Расходы по участию в конкурсе

5.1. Участник размещения заказа несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей своей конкурсной заявки, а Заказчик не имеет обязательств по этим расходам, за исключением случаев, прямо предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

II. КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

6. Содержание конкурсной документации

6.1. Конкурсная документация включает в себя следующие разделы:

Раздел 1. Инструкции участникам размещения заказа.

Раздел 2. Информационная карта конкурса.

Раздел 3. Проект Контракта.

Раздел 4. Технические требования.

Раздел 5. Формы для заполнения участниками размещения заказа.

6.2. Предполагается, что Участник размещения заказов изучит всю конкурсную документацию, включая дополнения к конкурсной документации и разъяснения к конкурсной документации, выпущенные Заказчиком. Неполное представление информации, запрашиваемой в конкурсной документации, или же представление конкурсной заявки, не отвечающей всем требованиям конкурсной документации, является основанием к отказу в допуске к участию в конкурсе.

7. Получение конкурсной документации

7.1. Любое заинтересованное лицо для получения конкурсной документации должно обратиться в адрес Заказчика с заявлением в письменной форме, в том числе в форме электронного документа, с просьбой предоставить комплект конкурсной документации.

В течение двух дней со дня получения соответствующего заявления Заказчик предоставит такому лицу конкурсную документацию в электронной форме по указанному электронному адресу каждого заинтересованного лица.

8. Разъяснение конкурсной документации

8.1. Участник размещения заказов имеет право письменно запросить разъяснения положений конкурсной документации. Для этого Участник размещения заказов должен направить Заказчику  письмо, факсимильное или электронное сообщение по адресу, указанному в «Информационной карте конкурса».

8.2. Заказчик письменно ответит на запрос Участника размещения заказов, касающийся разъяснений положений конкурсной документации, при условии, что такой запрос поступил не позднее, чем за 10 дней до окончания подачи заявок на участие в конкурсе. Свой ответ на запрос Участника размещения заказа Заказчик направит в форме электронного документа в течение двух рабочих дней со дня поступления указанного запроса.

8.3. Разъяснения положений конкурсной документации по запросу Участника размещения заказа будут размещены Заказчиком на официальном сайте с указанием предмета запроса, но без указания Участника размещения заказа, от которого поступил запрос. Разъяснения Заказчика имеют силу неотъемлемых дополнений к конкурсной документации, которые в обязательном порядке должны быть приняты во внимание Участниками размещения заказа, если в тексте разъяснений не будет указано иное.

9. Изменения конкурсной документации

9.1. В любое время, но не позднее, чем за пять дней до дня окончания подачи заявок на участие в конкурсе, указанного в «Информационной карте конкурса» Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с запросом Участника размещения заказа вправе внести изменения в конкурсную документацию путем оформления дополнений к ней.

9.2.  В течение двух рабочих дней со дня принятия Заказчиком решения о внесении изменений в конкурсную документацию такие изменения будут опубликованы установленным порядком и в течение двух дней будут направлены в форме электронных документов всем Участникам размещения заказа, которым была представлена конкурсная документация. Все требования, содержащиеся в дополнении, являются обязательными для выполнения Участниками размещения заказа.

9.3. В случае внесения изменений в конкурсную документацию, конкурс продляется на семь  рабочих дней.

III. ПОДГОТОВКА КОНКУРСНОЙ ЗАЯВКИ

10.  Язык заявки на участие в размещении заказа

10.1. Конкурсная заявка, подготовленная Участником размещения заказа, а также вся корреспонденция, которой обмениваются Участник размещения заказа и Заказчик, должны быть написаны на русском языке.

10.2. В случаях, указанных в «Информационной карте конкурса», может требоваться заверенный перевод.

11.  Документация, входящая в конкурсную заявку

11.1. Конкурсная заявка представляет собой полный комплект документов, представляемых Участником размещения заказа для участия в конкурсе. Конкурсная заявка должна включать в себя следующие компоненты (разделы):

1) форма конкурсной заявки, подготовленная в соответствии с Разделом 5;

2) доверенность, заверенная должным образом, или иной документ, свидетельствующий о том, что лицо (лица), подписывающее конкурсную заявку, имеет  обязательную силу для Участника размещения заказа;

3) документальное подтверждение правоспособности Участника размещения заказа.

4) документальное подтверждение, свидетельствующие о том, что поставляемый товар (оборудование)  соответствуют требованиям конкурсной документации.

11.2. Отсутствие или неполное представление разделов (компонент), может привести к отказу в допуске к участию в конкурсе.

12. Форма конкурсной заявки на участие в конкурсе и таблица расчета стоимости контракта

12.1. Участник размещения заказов должен подготовить форму конкурсной заявки на участие в конкурсе и таблицу «Расчета стоимости контракта» в полном соответствии с образцами этих форм, приведенными в Разделе 5 «Формы для заполнения участниками размещения заказа».

13. Цена конкурсной заявки на участие в конкурсе

13.1. Участник размещения заказа должен указывать цены поставляемой оборудования и выполняемых работ (оказываемых услуг) в соответствии с условиями, определенными в требованиях конкурсной документации.

13.2. Предложение по поставке оборудования и предоставляемых услуг на условиях отличающихся от указанных условий в конкурсной документации, может привести к отказу Участнику размещения заказа в допуске к участию в конкурсе.

13.3. Требования к цене:

а) в цену предоставляемых услуг должны быть включены все расходы, связанные с поставкой оборудования и выполнением работ /оказания услуг НДС и другие накладные расходы Участника размещения заказа а также иные требования, изложенные в Разделе 4 «Технические требования», являющееся неотъемлемой частью конкурсной документации;

б) цена конкурсной заявки должна быть фиксированной на период проведения конкурса и период выполнения контракта, если иное не оговорено в «Информационной карте конкурса». Конкурсная заявка, содержащая предложения о корректировке цены, будет отклонена без какого-либо ее рассмотрения.

14. Валюта конкурсной заявки

14.1. Цены в форме конкурсной заявки и таблице «Расчета стоимости контракта», в контракте должны быть выражены в рублях.

15. Документы, подтверждающие правоспособность Участника размещения заказа

15.1. Заказчик вправе требовать от Участника размещения заказа представления документального подтверждения правомочности, если это не нарушает прав Участника размещения заказа на защиту его интеллектуальной собственности и иных охраняемых законом прав.

Заказчик не вправе предъявлять какие-либо дополнительные требования к Участникам размещения заказа в отношении установления подлинности документов, подтверждающих их правоспособность и квалификацию, помимо установленных федеральными законами.

15.2. Участник размещения заказа должен представить в составе своей заявке указанные в «Информационной карте» конкурса документы, подтверждающие правоспособность и наличие материальных возможностей, необходимых для выполнения контракта в случае принятия его конкурсной заявки.

16. Документы, подтверждающие соответствие поставляемого оборудования и выполняемых работ требованиям конкурсной документации

16.1. Конкурсная заявка должна включать документальные свидетельства (сертификаты, технические паспорта изделий и пр.) соответствия поставляемых товаров  и иных условий, изложенных в требованиях конкурсной документации. Эти документальные свидетельства должны включать в себя, в том числе требования, изложенные Разделе 4 «Технические требования».

17. Обеспечение заявки на участие в конкурсе не требуется.

18. Оформление и подписание заявки на участие в конкурсе

18.1. Участник размещения заказа должен подготовить заявку на участие в конкурсе в письменной форме.

18.2. Заявка на участие в конкурсе состоящая должна быть напечатана или написана несмываемыми чернилами и должна быть подписана Участником размещения заказа или лицом/лицами, должным образом уполномоченными действовать по поручению Участника размещения заказа. Такие полномочия должны быть документально подтверждены.

18.3. При подготовке заявки на участие в конкурсе и документов, включаемых  в составе заявке на участие в конкурсе, не допускается применение факсимильных подписей.

18.4. Комплект документов в составе заявки на участие в конкурсе специфичный для каждого лота должен быть сшит в единую книгу, каждый лист которой должен содержать сквозную нумерацию. Номера не ставятся на оригиналах официальных документов, выданных Участнику размещения заказа третьими лицами и содержащими печать (доверенности, нотариально заверенные копии и др.)

18.5. В составе заявки оформляется опись входящих в нее документов.

18.6. Все вставки между строк, исправления, подтирки или надписи поверх первоначального текста будут действительны только в случае, если они парафированы лицом или лицами, подписавшими заявку на участие в конкурсе.

19. Запечатывание и маркировка конвертов с заявкой на участие в конкурсе

19.1. Участник размещения заказа должен поместить заявку на участие в конкурсе в конверт, должным образом маркированный надписями. Затем этот конверт запечатывается в другой внешний конверт.

19.2. Внутренние и внешние конверты должны быть запечатаны и:

1) адресованы Заказчику, как это указано в «Информационной карте конкурса»;

2) иметь идентификационную маркировку, указанную в «Информационной карте конкурса».

19.3. На внутренних конвертах указывается наименование и адрес Участника размещения заказа, с тем, чтобы заявку на участие в конкурсе можно было вернуть невскрытой в случае ее отзыва или объявления опоздавшей.

19.4. Если внешний конверт не запечатан и не маркирован, Заказчик не будет нести ответственности за неправильное размещение или досрочное вскрытие этой заявки на участие в конкурсе. Если по внешнему конверту можно идентифицировать участника конкурса, Заказчик не будет гарантировать конфиденциальности подачи заявки на участие в конкурсе, однако это не будет основанием для отказа в допуске к участию в конкурсе.

20.  Последний срок получения заявок на участие в конкурсе

20.1 Заявки на участие в конкурсе должны быть получены Заказчиком по адресу 117545 Москва, 1-й Дорожный проезд д.1, не позднее, чем в час и день, указанные в «Информационной карте конкурса». Участник размещения заказа самостоятельно определяет способ доставки конкурсных заявок и несет все риски несоблюдения сроков получения заявок и нарушения целостности конвертов, связанные с выбором способа доставки.

20.2. Прием заявок на участие в конкурсе прекращается в день вскрытия конвертов с такими заявками. Дата и время получения заявок на участие в конкурсе указаны в «Информационной карте конкурса».

20.3. Любая заявка на участие в конкурсе, полученная Заказчиком после истечения срока получения заявок на участие в конкурсе, будет отклонена и возвращена невскрытой соответствующему Участнику размещения заказа.

21.  Изменения и отзыв заявок на участие в конкурсе

21.1. Участник размещения заказа может изменить или отозвать поданные заявки на участие в конкурсе до вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе по адресу Москва, 1-й Дорожный проезд д.1.

21.2. Изменения  или отзыв заявок на участие в конкурсе должны осуществляться после объявления Единой комиссией по размещению заказов ФГУП «ГосНИИгенетика» присутствующим при вскрытии таких конвертов Участникам размещения заказов о возможности изменить или отозвать поданные заявки на участие в конкурсе.

21.3. Никакая заявка на участие в конкурсе не может быть изменена или отозвана после вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе. Отзыв заявки на участие в конкурсе после вскрытия конвертов с такими заявками может привести к потере Участником размещения заказа его обеспечения заявки на участие в конкурсе.

IV. ВСКРЫТИЕ КОНВЕРТОВ И ОЦЕНКА КОНКУРСНЫХ ЗАЯВОК

22. Вскрытие конвертов с конкурсными заявками на участие в конкурсе Заказчиком

22.1. Заказчик вскроет все конкурсные заявки (за исключением отозванных) в присутствии представителей Участников размещения заказа, пожелавших присутствовать при вскрытии во время, в день и в месте, указанные в «Информационной карте конкурса». Представители Участников конкурса, присутствующие при этом, расписываются в Ведомости регистрации представителей Участников размещения заказа, свидетельствующей об их присутствии.

22.2. Порядок прохода в здания федеральных органа исполнительной власти регламентирован нормативно-правовыми актами. Требования к участником размещения заказа для прохода в здания ФГУП «ГосНИИгенетика» указан в «Информационной карте конкурса».

22.3. Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица) и почтовый адрес  каждого Участника размещения заказа, наличие сведений и документов, предусмотренных конкурсной документацией, условия исполнения контракта, указанные в заявке на участие в конкурсе и являющиеся критерием оценки заявок на участие в конкурсе, будут объявлены при вскрытии конвертов с такими заявками.

Порядок объявления информации:

1) объявляется информация об отозванных заявках на участие в конкурсе. Отозванные Участниками размещения заказа заявки на участие в конкурсе будут возвращены невскрытыми подавшим их этим Участникам размещения заказа;

2) в случае наличия нескольких конвертов с изменениями одной и той же заявки на участие в конкурсе, они вскрываются и сортируются в обратном хронологическом порядке по датам, указанным в этих изменениях Участником размещения заказа. Последним вскрывается конверт с исходной конкурсной заявкой. Затем объявляются сведения, соответствующие последнему по дате изменению заявки на участие в конкурсе или взятые из исходной заявки на участие в конкурсе (если они не менялись);

3) объявляется информация по конкурсным заявкам, по которым отсутствуют изменения.

22.4. Заказчик подготовит протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе, включающий информацию, представленную присутствующим. Указанный протокол в день его подписания будет размещен на сайте.

22.5. Участники размещения заказа, присутствующие на процедуре вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе вправе вести аудио и/или видеозапись процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе, предварительно сообщив об этом комиссии по размещению заказов ФГУП «ГосНИИгенетика». Такое заявление фиксируется в Протоколе вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. Материалы записей не могут быть использованы Участником размещения заказа никак иначе, кроме как для доказывания по делам об обжаловании действий/бездействий Заказчика и единой комиссии. Ни при каких обстоятельствах материалы записей не подлежат передаче средствам массовой информации. В случае обнаружения передачи опубликования или трансляции, Заказчик вправе обжаловать такие действия в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

23. Разъяснения заявок на участие в конкурсе

23.1. Заказчик может по своему усмотрению, попросить Участника размещения заказа дать разъяснения по поводу тех или иных положений его заявки на участие в конкурсе. При этом со стороны, как Заказчика, так и Участника размещения заказа не должно поступать каких-либо просьб, предложений и/или разрешений на изменение цены или содержания конкурсной заявки.

23.2. Если, по мнению Участника размещения заказа, ответы на вопросы, заданные Заказчиком, влекут за собой нарушение действующего законодательства Российской Федерации со стороны Участника размещения заказа, то такой Участник должен подготовить и передать Заказчику мотивированный отказ от представления запрашиваемых разъяснений и/или документов.

22.3. Разъяснения, сделанные Участником размещения заказа вносятся Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.

24. Порядок рассмотрения заявок на участие в конкурсе

24.1. Заказчик изучит заявки на участие в конкурсе на предмет их полноты, наличия арифметических ошибок, наличия необходимого обеспечения конкурсных заявок (если требуется), всех необходимых подписей, а также правильности оформления заявки на участие в конкурсе в целом.

24.2. Оценка правоспособности Участника размещения заказа осуществляется по двоичному принципу – «соответствует требованиям к правоспособности» или «не соответствует требованиям к правоспособности». При этом учитывается выполнение только тех обязательных требований к правоспособности, которые указаны в Статье 2 настоящей документации. Оценка правоспособности Участника размещения заказа проводится исключительно на основании документов, указанных в Статье 11.1 настоящей документации, а также с учетом информации, полученной Заказчиком в соответствии со Статьей 24.4 настоящей документации.

24.3. Оценка соответствия предоставляемых услуг техническим требованиям Раздел 5 осуществляется по двоичному принципу: «соответствуют» или «не соответствуют». При этом учитывается соответствие/несоответствие только тех обязательных технических требований, которые указаны в Разделе 5 «Технические требования». Оценка соответствия предоставляемых услуг техническим требованиям Раздел 5 проводится исключительно на основании документов, указанных в Статье 11.1.

24.4. В ходе изучения правоспособности Участника размещения заказа, Заказчик имеет право запрашивать соответствующие органы государственной власти, а также юридических и физических лиц, указанных в заявке на участие в конкурсе, на предмет соответствия действительности сведений о правоспособности, представленных Участником размещения заказа. В случае обнаружения расхождений между информацией о правоспособности, представленной Участником размещения заказа, и информацией о правоспособности этого Участника размещения заказа, представленной соответствующим юридическим или физическим лицом, Участник размещения заказа должен представить (в ответ на запрос Заказчика) исчерпывающие объяснения о причинах таких расхождений. В случае отказа Участника размещения заказа от предоставления запрашиваемых разъяснений или предоставления неудовлетворительных разъяснений, его заявке на участие в конкурсе будет отказано в допуске к участию в конкурсе.

24.5. В ходе изучения соответствия предоставляемых услуг техническим требованиям Раздел 5, Заказчик имеет право запрашивать у частников размещения заказа, на предмет подтверждения соответствия действительности характеристик предоставляемых услуг, указанных Участником размещения заказов. В случае обнаружения расхождений между информацией о характеристиках предоставляемых услуг, представленной Участником размещения заказов, и информацией о требуемых характеристиках предоставляемых услуг, Участник размещения заказа должен представить (в ответ на запрос Заказчика) исчерпывающие объяснения о причинах таких расхождений. В случае отказа Участника размещения заказа от представления запрашиваемых разъяснений или предоставления неудовлетворительных разъяснений, его заявке на участие в конкурсе будет отказано в допуске к участию в конкурсе.

24.6. Определение Заказчиком степени соответствия каждой заявки на участие в конкурсе требованиям конкурсной документации должно опираться на содержание самой заявки на участие в конкурсе, без учета внешних факторов, и на основании принципа справедливости: то, что не будет считаться нарушением у одного Участника размещения заказа, не считается нарушением для всех Участников размещения заказа, и наоборот.

24.7. Если в ходе рассмотрения заявок на участие в конкурсе выясняется, что заявка на участие в конкурсе существенно не соответствует требованиям конкурсной документации, то она отклоняется и не подвергается  оценке и сопоставлению заявок на участие в конкурсе. Перечень отклонений, являющихся существенными указан в «Инструкции участникам конкурса».

24.8. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в конкурсе оформляется Протокол рассмотрения заявок на участие в конкурсе.

25. Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе

25.1. Заказчик производит оценку и сопоставление заявок на участие в конкурсе, которые ранее были определены как отвечающие условиям конкурса, в соответствии со Статьей 24 ИУРЗ. Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе, ранее признанных не соответствующими требованиям конкурсной документации, не допускаются.

25.2. Критерии оценки конкурсных предложений Участников размещения заказа:

- Критерии оценки  заявок на участие в конкурсе и их значимость

| Номер критерия | Критерии оценки заявок на участие в конкурсе | Значимость критериев в процентах (К) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Цена контракта | 10% |
| 2. | Функциональные характеристики (потребительские свойства) или качественные характеристики товара | 45% |
| 3. | Срок выполнения работ | 20% |
| 4. | Срок предоставления гарантии качества товара, работ, услуг | 25% |
| Сумма значимостей критериев оценки заявок на участие в конкурсе |  | 100% |

- Содержание критериев оценки заявок на участие в конкурсе

Критерий «Цена контракта»

| Наименование | Единица изменения | Содержание критерия |
| --- | --- | --- |
| Цена контракта | Российский рубль | Оценивается снижение цены контракта, предложенной участником конкурса в его заявке на участие в конкурсе, по сравнению с установленной в извещении о проведении конкурса и конкурсной документации начальной (максимальной) ценой контракта |

Критерий «Функциональные характеристики (потребительские свойства) или качественные характеристики товара»

| № п/п | Показатели критерия | Содержание критерия | Максимальное значение в баллах |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Технические характеристики создаваемой научно-технической продукции | Соответствие технических и качественных характеристик поставляемого оборудования требованиям технического задания. | 40 |
| 2. | Комплектность | Соответствие всех комплектующих (технические характеристики и количество) требованиям технического задания. | 40 |
| 3. | Производитель оборудования | Репутация производителя, доступность приобретения комплектующих и возможность проведения сервисного обслуживания. | 20 |

Критерий «Сроки (периоды) выполнения работ»

| № п/п | Срок выполнения работ | Единица измерения | Значение критерия в единице измерения срока (в днях) | Содержание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Срок выполнения работ по контракту | дни | - | Оценивается срок (период) выполнения работ, в течение которого участник конкурса в случае заключения с ним государственного контракта должен выполнить работы |
|  | Максимальный срок с даты заключения государственного контракта |  | 150 |  |
|  | Минимальный срок с даты заключения государственного контракта |  | 90 |  |

Критерий «Срок предоставления гарантии качества товара, работ, услуг»

| № п/п | Срок выполнения работ | Единица измерения | Значение критерия в единице измерения срока (в днях) | Содержание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Минимальный срок предоставления гарантии | мес. | 12 мес. | Объем предоставления гарантии качества товара, работ, услуг (предмет и исчерпывающий перечень условий исполнения гарантийного обязательства). В целях определения объема предоставления гарантии качества предметом и исчерпывающим перечнем условий исполнения гарантийного обязательства являются: предоставление бесплатной гарантии на весь перечень товаров, включая принадлежности и комплектующие, на весь перечень работ и услуг, сопровождающих поставку товаров, являющихся предметом торгов и предусмотренных ТЗ конкурсной документации, объем гарантии качества должен распространяться на весь срок гарантии не менее минимальных сроков гарантии, предусмотренных ТЗ конкурсной документации, в течение гарантийного срока поставщик (исполнитель) обязан производить бесплатную замену и/или ремонт товаров ненадлежащего качества в порядке, предусмотренном проектом государственного контракта |
|  | Максимальный срок предоставления гарантии |  | не устанавливается |  |

25.2.1 Порядок оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе

Общие положения

Для оценки заявки на участие в конкурсе осуществляется расчет итогового рейтинга по каждой заявке на участие в конкурсе. Итоговый рейтинг заявки рассчитывается путем сложения рейтингов по каждому критерию оценки заявки, установленному в Разделе 2 «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА», умноженных на их значимость.

Рейтинг заявки по каждому критерию представляет собой оценку в баллах, получаемую по результатам оценки по критериям. Дробное значение рейтинга округляется до двух десятичных знаков после запятой по математическим правилам округления. Значимость установленных критериев определяется в процентах. При этом для расчетов рейтингов применяется коэффициент значимости, равный значению соответствующего критерия в процентах, деленному на 100.

Присуждение каждой заявке порядкового номера по мере уменьшения степени выгодности содержащихся в ней условий исполнения контракта производится по результатам расчета итогового рейтинга по каждой заявке. Заявке, набравшей наибольший итоговый рейтинг, присваивается первый номер.

В случае, если в нескольких заявках на участие в конкурсе содержатся одинаковые условия исполнения контракта, и такие заявки набрали одинаковое количество баллов, меньший порядковый номер присваивается заявке на участие в конкурсе, которая поступила ранее других заявок на участие в конкурсе, содержащих такие условия.

На основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе комиссия определяет победителя конкурса по каждому лоту отдельно. Победителем конкурса признается участник конкурса, который предложил лучшие условия исполнения государственного контракта, и заявке на участие в конкурсе которого, присвоен первый.

Решение комиссии отражается в  Протоколе оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе. В Протоколе оценки должны содержаться сведения о решении каждого члена комиссии о присвоении заявкам на участие в конкурсе значений по каждому из предусмотренных критериев.

Оценка заявок на участие в конкурсе по критерию «цена контракта»

Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию «цена контракта», определяется по формуле:

Rai=Amaх−AiAmaх×100,

где:

Rai - рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию;

Amax -  начальная  (максимальная)  цена  контракта,  установленная  в извещении о проведении конкурса и конкурсной документации;

Ai -  предложение  i-го участника конкурса по цене контракта.

Для расчета итогового рейтинга по заявке на участие в конкурсе рейтинг, присуждаемый этой заявке по критерию «цена контракта», умножается на соответствующую указанному критерию значимость.

При оценке заявок по критерию «цена контракта» лучшим условием исполнения государственного контракта по указанному критерию признается предложение участника конкурса с наименьшей ценой контракта. Государственный контракт заключается на условиях по данному критерию, указанных в заявке.

Оценка заявок по критерию «Функциональные характеристики (потребительские свойства) или качественные характеристики товара»

Для оценки заявок по критерию «качество работ и квалификация участника конкурса» каждой заявке выставляется значение от 0 до 100 баллов. В случае если показатели указанного критерия установлены, сумма максимальных значений всех показателей этого критерия составляет 100 баллов.

Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию «качество работ и квалификация участника конкурса», определяется как среднее арифметическое оценок в баллах всех членов конкурсной комиссии, присуждаемых этой заявке по указанному критерию. В случае применения показателей рейтинг, присуждаемый i-й заявке по критерию «качество работ и квалификация участника конкурса», определяется по формуле:

Rci=C1i+C2i+...+Cki,

где:

Rci - рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию;

i

Ck -  значение  в баллах (среднее арифметическое оценок в баллах всех членов конкурсной комиссии), присуждаемое комиссией i-й заявке на участие в конкурсе по k-му показателю, где k– количество установленных показателей.

Для получения оценки (значения в баллах) по критерию (показателю) для каждой заявки вычисляется среднее арифметическое оценок в баллах, присвоенных всеми членами конкурсной комиссии по критерию (показателю).

Для получения итогового рейтинга по заявке на участие в конкурсе рейтинг, присуждаемый этой заявке по критерию «качество работ и квалификация участника конкурса», умножается на соответствующую указанному критерию значимость.

При оценке заявок по критерию «качество работ и квалификация участника конкурса» наибольшее количество баллов присваивается заявке с лучшим предложением по качеству работ и квалификации участника конкурса.

Оценка заявок по критерию «сроки (периоды) выполнения работ»

Оценка заявок осуществляется по одному сроку (периоду) выполнения работ либо по нескольким срокам (периодам) выполнения работ (далее - срок (период) выполнения работ, сроки (периоды) выполнения работ).

В случае применения одного срока (периода) выполнения работ рейтинг, присуждаемый i-й заявке по критерию «сроки (периоды) выполнения работ», определяется по формуле:

Rfi=Fmax−FiFmax−Fmin×100,

где: Rfi - рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию;

Fmax - максимальный срок выполнения работ в единицах измерения срока (периода) выполнения работ (количество дней) с даты заключения контракта;

Fmin - минимальный срок выполнения работ в единицах измерения срока (периода) выполнения работ (количество дней) с даты заключения контракта;

Fi - предложение, содержащееся в i-й заявке по сроку выполнения работ, в единицах измерения срока (периода) выполнения работ (количество дней) с даты заключения контракта.

Для получения итогового рейтинга по заявке рейтинг, присуждаемый этой заявке по критерию «сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг», умножается на соответствующую указанному критерию значимость.

При оценке заявок по одному сроку (периоду) выполнения работ лучшим условием исполнения государственного контракта по критерию «сроки (периоды) выполнения работ» признается предложение в заявке с наименьшим сроком (периодом) выполнения работ. При этом государственный контракт заключается на условиях по данному критерию, указанных в заявке.

Оценка заявок по критерию «Срок предоставления гарантии качества товара, работ, услуг»

Срок предоставления гарантий качества работ измеряется в месяцах и должен составлять не менее 12 месяцев.

Объем предоставления гарантий качества работ установлен проектом Государственного контракта (приложение № 1 к конкурсной документации).

Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию «срок предоставления гарантии качества работ», определяется как среднее арифметическое оценок в баллах всех членов конкурсной комиссии, присуждаемых этой заявке по указанному критерию. В случае применения показателей рейтинг, присуждаемый i-й заявке по критерию «срок предоставления гарантии качества работ», определяется по формуле:

Rgi=Gi−GminGmin×100

где: Rgi - рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию;

Gmin- минимальный срок предоставления гарантии качества работ;

Gi- предложение i-го участника по сроку гарантии качества работ.

При оценке заявок по критерию «срок предоставления гарантии качества работ» лучшим условием исполнения Государственного контракта по указанному критерию признается предложение в заявке с наибольшим сроком предоставления гарантии качества работ.

Для оценки заявки осуществляется расчет итогового рейтинга по каждой заявке. Итоговый рейтинг заявки рассчитывается путем сложения итоговых рейтингов по каждому критерию оценки заявки.

На основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе конкурсной комиссией каждой заявке на участие в конкурсе относительно других по мере уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения Государственного контракта по результатам расчета итогового рейтинга по каждой заявке присваивается порядковый номер. Заявке на участие в конкурсе, в которой содержатся лучшие условия исполнения Государственного контракта, присваивается первый номер. В случае, если в нескольких заявках на участие в конкурсе содержатся одинаковые условия исполнения Государственного контракта, меньший порядковый номер присваивается заявке на участие в конкурсе, которая поступила ранее других заявок на участие в конкурсе, содержащих такие условия.

Победителем конкурса признается участник конкурса, предложивший лучшие условия исполнения Государственного контракта и заявке на участие в конкурсе которого присвоен первый номер.

Конкурсная комиссия ведет протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе, в котором должны содержаться сведения о месте, дате, времени проведения оценки и сопоставления таких заявок, об участниках конкурса, заявки на участие в конкурсе которых были рассмотрены, о порядке оценки и о сопоставлении заявок на участие в конкурсе, о принятом на основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе решении о присвоении заявкам на участие в конкурсе порядковых номеров, сведения о решении каждого члена комиссии о присвоении заявкам на участие в конкурсе значений по каждому из предусмотренных критериев оценки заявок на участие в конкурсе, а также наименования (для юридических лиц), фамилии, имена, отчества (для физических лиц) и почтовые адреса участников конкурса, заявкам на участие в конкурсе которых присвоен первый и второй номера. Протокол подписывается всеми присутствующими членами конкурсной комиссии и Заказчиком в течение дня, следующего после дня окончания проведения оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе.

Протокол составляется в трех экземплярах. Заказчик не позднее дня, следующего после дня подписания протокола, направляет в уполномоченный на осуществление контроля в сфере размещения заказов федеральный орган исполнительной власти один экземпляр такого протокола, а также копии такого протокола участникам конкурса.

Заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе передают победителю конкурса один экземпляр протокола и проект Государственного контракта, который составляется путем включения условий исполнения Государственного контракта, предложенных победителем конкурса в заявке на участие в конкурсе, в проект Государственного контракта, прилагаемый к конкурсной документации.

25.3. На основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе комиссией размещения заказов ФГУП «ГосНИИгенетика», каждой заявке на участие в конкурсе относительно других по мере уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения контракта присваивается порядковый номер.  Заявке на участие в конкурсе, в которой содержатся лучшие условия исполнения контракта, присваивается первый номер.

25.4. Победителем конкурса признается участник конкурса, который предложил лучшие условия исполнения контракта и заявке на участие, в конкурсе которого присвоен первый номер.

25.5. На основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе оформляется Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе.

25.6. Если после опубликования или размещения протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе какой-либо Участник конкурса захочет получить разъяснения результатов конкурса, он должен направить запрос заказчику. Заказчик должен в течение двух рабочих дней со дня поступления такого запроса представить Участнику размещения заказа в письменной форме или в форме электронного документа соответствующие разъяснения.

V. ПРИСУЖДЕНИЕ КОНТРАКТА

26. Подписание контракта

26.1. Заказчик направляет Участнику конкурса, признанному победителем, Протокол оценки заявок на участие в конкурсе и два экземпляра подписанного им контракта, содержащегося в конкурсной документации, в котором отражены все условия, указанные в конкурсной документации с учетом заявки на участие в конкурсе, полученной от этого Участника.

26.2. Если иное не указано в извещении о проведении конкурса, Участник конкурса, признанный победителем, в срок не позднее двадцати  дней с момента получения им контракта от Заказчика  обязан подписать его, проставить на нем дату и вернуть его Заказчику. Контракт считается заключенным с момента подписания его обеими сторонами.

26.3. В случае если Участник конкурса, объявленный победителем, не подписал контракт, в установленные в извещении о проведении конкурса сроки, Заказчик передает право заключить контракт Участнику конкурса, заявке которого присвоен второй номер. При этом Заказчик вправе удержать обеспечение конкурсной заявки Участника конкурса, объявленного победителем и отказавшегося подписать контракт.

26.4. Заказчик вправе отказаться от заключения контракта с победителем конкурса, в случае установленного факта:

1) проведения процедуры ликвидации в отношении победителя;

2) проведения процедуры банкротства в отношении победителя;

3) приостановления деятельности победителя в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

4) представления победителем заведомо ложных сведений;

5) нахождения имущества победителем под арестом, наложенным по решению суда, если на момент истечения срока заключения контракта балансовая стоимость арестованного имущества превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов победителя по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенной ответный период.

27. Обжалование

27.1. Участники размещения заказа могут обжаловать решения, принятые Заказчиком при проведении конкурса в соответствии с положениями  пункта 9,10 статьи 3 Федерального закона от 18 июля 2011 года № 213-ФЗ «О Закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

РАЗДЕЛ 2. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА (ИКК)

Данные этого раздела приводят к изменению и/или дополнению положений Инструкций участникам размещения заказа. При возникновении противоречия, положения настоящего раздела превалируют над положениями Инструкций участникам размещения заказа.

| Инструкции участникам размещения заказов – ссылка на статью | Описание дополнений/изменений |
| --- | --- |
| ### 1.1 Наименование Заказчика, юридический адрес | Заказчик: Федеральное государственное унитарное предприятие «Государственный научно-исследовательский институт генетики и селекции промышленных микроорганизмов»; Юридический адрес: 117545, г.Москва, 1-й Дорожный проезд, дом 1. |
| ### 1.2 Наименование контрактов и идентификационный номер конкурса | «Поставка, установка и ввод в эксплуатацию оборудования для оснащения лабораторий по проведению генно-инженерных работ и масштабируемого культивирования клеток млекопитающих" «ЛОТ №1» |
| ### 1.3 Стороны Контракта | Контракт подписывает: от Федерального государственного унитарного предприятия «Государственный научно-исследовательский институт генетики и селекции промышленных микроорганизмов» Исполняющий обязанности директора Бебуров Михаил Юрьевич. Основание: приказ Министерства образования и науки № 12-97/3 от « 01 » августа 2012 года. |
| ### 1.4 Источник финансирования и начальная цена контракта | Источник финансирования: Собственные средства Заказчика Начальная цена контракта – Лот № 1–6 195 000 (Шесть миллионов сто девяносто пять тысяч) рублей 00 копеек, в т.ч. НДС. Начальная (максимальная) цена контракта включает в себя расходы на закупку, перевозку, страхование, и пр., уплату таможенных пошлин, налогов и других расходов и обязательных платежей Поставщика, связанных с исполнением контракта, а также проведение монтажных и пуско-наладочных работ и обучение персонала. |
| ### 1.5 Допуск к участию в размещении заказов | Ограничения участия в размещении заказа: для Участников размещения заказа в ФГУП «ГосНИИгенетика» (не установлены) установлены следующие ограничения: не установлены |
| ### 1.6 Почтовый адрес, E-mail | Почтовый адрес: 117545, г. Москва, 1-й Дорожный проезд, дом 1; E-mail: chertok@genetika.ru; lawyer@genetika.ru. |
| ### 1.7 Представление документов, подготовленных на иностранном языке | Порядок представления: Отдельные документы (или их части), представляемые в составе конкурсной заявки, могут быть подготовлены на иностранном языке при условии, что к ним будет прилагаться точный перевод на русский язык. Заказчик вправе не рассматривать тексты, не переведенные на русский язык. |
| ### 1.8 Требования по составлению и заполнению таблицы цены контракта | Порядок заполнения: расчет цены контракта производится отдельно по форме, установленной для лота в Разделе № 5 «Формы для заполнения участниками размещения заказа». |
| ### 1.9 Условия поставки и оплаты | Условия поставки: Место исполнения обязательств – г. Сергиев-Посад-6, ФГКУ «33 ЦНИИИ МО РФ» Срок исполнения обязательств – Общий срок выполнения обязательств до 30 мая 2014г. Условия оплаты: Платеж в размере 100% цены контракта осуществляется после проведения поставки, монтажа, пуско-наладочных работ, ввода в эксплуатацию, инструктажа научного и технического персонала, подписания Акта об исполнении обязательств по контракту, в течение 120 (сто двадцать) дней Стоимость услуг: в стоимость предоставляемых услуг входят: 1) все налоги и сборы, подлежащие оплате согласно действующему законодательству Российской Федерации; 2) расходы на страхование (при необходимости); |
| ### 2.0 Документы, подтверждающие правоспособность Участника размещения заказа | Документы, подтверждающие правоспособность Участника размещения заказа. I. Обязательные к представлению: Документы, подтверждающие правоспособность Участника размещения заказа. 1) форма № 1. Сопроводительное письмо; 2) форма № 2. Заявка на участие в конкурсе (предложение о цене контракта); 3) Форма № 3. Предложение участника конкурса; 4) форма № 4. Анкета Участника размещения заказа. 5) выписка или нотариально заверенная копия выписки (на дату, не позднее даты публикации извещения о проведении настоящего конкурса) из единого государственного реестра юридических лиц; 6) нотариально заверенные копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц); 7) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени Участника размещения заказа, в случае необходимости – доверенность, должным образом оформленная и свидетельствующая о том, что лицо (лица), подписывающие заявку, имеет полномочия подписывать заявку, и что такая заявка имеет обязательную силу для Участника размещения заказа. 8) любые другие документы по усмотрению Участника размещения заказа. Все справки (оригиналы и копии (нотариально заверенные), представляемые Участниками размещения заказов и выдаваемые государственными органами, должны быть датированы не ранее даты опубликования извещения о проведении конкурса. II. Представляемые по желанию: 1) справка налоговой службы об отсутствии задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год (справка оригинал, оформляется с угловым штампом налогового органа, заверяется печатью и подписью руководителя налогового органа); 2) справка о том, что деятельность участника размещения заказа на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации – неприостановлена; 3) справка о непроведении ликвидации участника размещения заказа – юридического лица или непроведение в отношении участника размещения заказа – юридического лица, индивидуального предпринимателя процедуры банкротства. |
| ### 2.1 Документы, подтверждающие соответствие оказываемых услуг требованиям конкурсной документации | Представить: Заверенные копии лицензий, сертификатов соответствия, технических паспортов изделия согласно «Технических требований» Раздел 4. |
| ### 2.2 Сумма (в рублях) и форма обеспечения заявки на участие в конкурсе | Сумма обеспечения (в рублях) : Не требуется. |
| ### 2.3 ### Идентификационная маркировка конвертов с заявками на участие в конкурсе | Порядок подготовки внешних конвертов: Внешний конверт не должен содержать никаких отметок, позволяющих идентифицировать Участника размещения заказа, подавшего конверт. Внешний конверт должен быть запечатан способом, исключающим возможность вскрытия конверта без разрушения целостности конверта. В случае опечатывания внешнего конверта (в местах его склейки), печать не должна содержать надпись с наименованием организации Участника размещения заказа. На внешнем конверте следует указать: «ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ» №__________. Порядок подготовки внутренних конвертов: Внутренние конверты должны: 1) быть адресованы Заказчику с указанием наименования и почтового адреса; 2) содержать наименование лота в соответствии с разделом 4 «Заказ на Услуги», а также слова «НЕ ВСКРЫВАТЬ ДО ________» (указать время дату, указанные в извещении, как срок вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе); 3) наименование и почтовый адрес Участника размещения заказа. |
| 2.4 Прием заявок на участие в конкурсе | Прием заявок: с 20 декабря 2013 г.( с 10-00 до 17-00 часов) до 13 января 2014 г. (до 11-00 часов), пн-пт: 117545, г.Москва, 1-й Дорожный проезд, дом 1 (т. 8-495-315-56-22); кабинет № 117 |
| 2.5 Адрес, дата и время вскрытия конкурсных заявок | Адрес: 117545, г.Москва, 1-й Дорожный проезд, дом 1, малый конференцзал. Дата – 13 января 2014 г. Время – 11-00 |
| 2.6 Адрес, дата и время рассмотрения заявок и подведения итогов | Адрес: 117545, г.Москва, 1-й Дорожный проезд, дом 1, малый конференцзал. Дата – 14 января 2014 г. Время – 11-00 |
| 2.7 Обеспечение контракта | Сумма обеспечения (в рублях) : Не требуется |
| 2.8. Срок подписания проекта контракта победителем конкурса | Проект контракта должен быть подписан победителем конкурса не позднее 5 дней с момента размещения на официальном сайте протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе. |

##### РАЗДЕЛ 3. ПРОЕКТ КОНТРАКТА

3.1. Форма контракта к лоту № 1

- КОНТРАКТ № ___________

на поставку, установку и ввод в эксплуатацию оборудования для оснащения лабораторий по проведению генно-инженерных работ и масштабируемого культивирования клеток млекопитающих

город Москва					«__» ________  201_ года

ФГУП «ГосНИИгенетика», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Исполняющего Директора Бебурова Михаила Юрьевича, действующего на основании Приказа № 12-97/3 от 01.08.2012 г., именуемое в дальнейшем «Заказчик» и ___________________ ОГРН ____________, находящийся по адресу: ______________________ именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице Генерального директора _________________________________, действующего на основании Устава, вместе именуемые в дальнейшем «Стороны», по результатам открытого аукциона на право заключения контракта на поставку установку и ввод в эксплуатацию оборудования для оснащения лабораторий по проведению генно-инженерных работ и масштабируемого культивирования клеток млекопитающих, протокол от _____________ г. № ___________________,  лот № _____) заключили настоящий контракт о нижеследующем:

ПРЕАМБУЛА:

Данный контракт заключен в рамках  действующего Государственного контракта                  № 706/ОК/2013/ДРГЗ на выполнение опытно-конструкторской работы по теме: «Разработка промышленной технологии культивирования модифицированной линии клеток млекопитающих, экспрессирующей рекомбинантный человеческий эритропоэтин» (далее Государственный контракт) для нужд Министерства обороны Российской Федерации, Исполнителем которого является   ФГУП «ГосНИИгенетика».

- ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ:

Заказчик – ФГУП «ГосНИИгенетика» – заказчик  по настоящему Контракту.

Поставщик  – _____________________,обеспечивает исполнение Контракта.

Получатель – учреждение Минобороны России (Заказчик по Государственному контракту), Федеральное государственное казенное учреждение «33 Центральный научно-исследовательский испытательный институт» расположенное по адресу: Московская область, город Сергиев Посад-6 - производит приемку оборудования от Поставщика, обеспечивает готовность помещений и инженерных сетей под установку и монтаж оборудования, а также контролирует производимые Поставщиком монтажные, пуско-наладочные работы, подготовку оборудования к вводу эксплуатацию, инструктаж  персонала.

Оборудование – поставляемое оборудование в ассортименте, комплектации, количестве и по ценам, согласно спецификации (Приложение 1) к настоящему контракту и в соответствии с требованиями технической части конкурсной документации. Гарантия на  оборудование и выполненные работы не менее 12 (двенадцать) месяцев с момента ввода в эксплуатацию.

Партия  оборудования – единица  оборудования в комплектации, согласно спецификации  настоящего контракта.

Оплата  оборудования – оплата стоимости  оборудования, его доставки Получателю и выполнения необходимых работ по погрузочно-разгрузочным работам, установке, сборке, монтажу, инструктажу персонала Получателя и ввода в эксплуатацию - осуществляется Заказчиком в установленном настоящим контрактом порядке, путем перечисления денежных средств Поставщику.

Основание для заключения настоящего контракта – настоящий контракт заключен по результатам открытого конкурса на право заключения с ФГУП «ГосНИИгенетика» контракта на поставку, установку и ввод в эксплуатацию оборудования для оснащения лабораторий по проведению генно-инженерных работ и масштабируемого культивирования клеток млекопитающих (протокол от _____________ г. № ____________________,  лот № __).

- 1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. Предметом контракта является поставка Поставщиком оборудования Получателю в соответствии со спецификацией (Приложение № 1), выполнение Поставщиком работ в соответствии с п.1.2. настоящего контракта, сопровождающих поставку оборудования, необходимых для обеспечения ввода в эксплуатацию  оборудования и надлежащей эксплуатации.

1.2. Поставщик на условиях, установленных в настоящем контракте, обязуется:

1.2.1. Поставить оборудование по адресу Получателя в соответствии со спецификацией к настоящему контракту, техническим заданием, изложенным в конкурсной документации, своим предложением по лоту, выбранным по итогам торгов;

1.2.2. Выполнить на объекте Получателя работы, сопровождающие поставку оборудования, необходимые для обеспечения ввода в эксплуатацию  оборудования и его надлежащей эксплуатации:

1.2.2.1. В случае, если спецификацией контракта предусмотрена поставка  оборудования  требующего выполнение работ по монтажу, пуско-наладке, Поставщик при координации и под контролем Заказчика и Получателя

- в течение десяти рабочих дней после заключения настоящего контракта предоставит задание на подготовку помещений и требования к инженерным сетям Заказчику и Получателю  под установку и монтаж  оборудования;

- выполнит распаковку, монтаж оборудования, включая установку по месту эксплуатации с подключением (по необходимости) к системам внутренней компьютерной сети, энергоснабжения, вентиляции, канализации, водоснабжения, сигнализации;

- произведет проверку комплектности и функционирования  оборудования на соответствие заявленным параметрам;

- выполнит пуско-наладочные работы  оборудования, включая тестирование выходных параметров для ввода в эксплуатацию;

- произведет ввод в эксплуатацию  оборудования;

- произведет инструктаж персонала Получателя  правилам эксплуатации, технического обслуживания, диагностики, настройки и применения соответствующего  оборудования в научной практике в соответствии с требованиями конкурсной документации.

Выполнение данных работ подтверждается актом (актами) ввода в эксплуатацию.

1.2.2.2. В случае если спецификацией контракта предусмотрена поставка  оборудования, требующего выполнения работ по сборке, Поставщик при координации и под контролем Заказчика и Получателя

- выполнит распаковку, сборку и установку  оборудования по месту эксплуатации, включая подключение к имеющимся у Получателя (Получателей) сетям и коммуникациям (при необходимости);

- произведет проверку комплектности и функционирования  оборудования на соответствие заявленным параметрам;

- произведет наладку и ввод в эксплуатацию  оборудования;

- произведет инструктаж персонала Получателя  правилам эксплуатации, диагностики, настройки и применения соответствующего  оборудования в научной практике.

Выполнение данных работ подтверждается актом (актами) ввода в эксплуатацию.

1.2.2.3. В случае если спецификацией контракта предусмотрена поставка  оборудования или его части, не требующих выполнения работ по монтажу и/или сборке, Поставщик при координации и под контролем Заказчика и Получателя  выполнит следующие работы:

- произведет распаковку  оборудования и установку по месту эксплуатации, при необходимости производится включение в электрическую розетку;

- произведет проверку комплектности и функционирования  оборудования на соответствие заявленным параметрам;

- произведет наладку и ввод в эксплуатацию  оборудования;

- произведет инструктаж персонала Получателя правилам эксплуатации, диагностики, настройки и применения соответствующего  оборудования в научной практике.

Выполнение данных работ подтверждается актом (актами) ввода в эксплуатацию.

- 2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Права и обязанности Сторон возникают в соответствии с условиями и положениями настоящего контракта и урегулируются в порядке, предусмотренном настоящим контрактом и действующим законодательством Российской Федерации.

2.2. Заказчик вправе:

- требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с условиями настоящего контракта;

- требовать от Поставщика представления надлежащим образом оформленных документов;

- запрашивать у Поставщика информацию о ходе и состоянии исполнения обязательств;

- осуществлять контроль порядка и сроков поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг,

- контролировать качество поставляемого товара, оказываемых услуг, выполняeмых работ.

2.3. Заказчик обязан:

- в установленные Контрактом сроки принять и оплатить поставку товаров, выполненные работы, оказанные услуги.

2.4. Поставщик вправе:

- требовать своевременной оплаты исполненных им обязательств.

- требовать от Заказчика своевременного принятия, поставленного в соответствии с контрактом  оборудования;

2.5. Поставщик обязан:

- своевременно и надлежащим образом исполнять обязательства в соответствии с условиями настоящего контракта;

- осуществить поставку оборудования, согласно срокам, указанным в Контракте,

- поставить оборудование, свободное от прав третьих лиц:

- представить по запросу Заказчика и  Получателя в  сроки, указанные в таком запросе, информацию о ходе исполнения обязательств;

- представить  Заказчику сведения об изменении своего фактического местонахождения, изменении банковских и иных реквизитов, связанных с исполнением настоящего контракта в срок не более 5(пяти) дней;

- предоставить комплект документов гарантии качества товаров, работ, услуг Заказчику.

- 3. СРОКИ И УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ   ОБОРУДОВАНИЯ И ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ ПО КОНТРАКТУ

3.1. Сроки выполнения контракта Поставщиком:

3.1.1. Поставка   оборудования по адресу  Получателя – в течение ________ (__________) дней от даты подписания контракта.

3.1.2. Выполнение работ, сопровождающих поставку оборудования, необходимых для обеспечения ввода в эксплуатацию   оборудования и его надлежащей эксплуатации, - в течение ___ (________) дней с момента передачи оборудования Заказчику Поставщиком.

3.2. Порядок приема оборудования Заказчиком в соответствии с разделом 5 настоящего контракта.

3.3. Поставщик обязан передать Заказчику надлежащим образом оформленные товарно-сопроводительные документы: товарно-транспортную накладную, товарную накладную и счет-фактуру. Поставщик гарантирует достоверность указанных в товарной накладной и в счете-фактуре сведений об оборудовании, его количестве и комплектации. Наименования   оборудования и его комплектующих должны быть одинаковыми в  товарной накладной и счете-фактуре. Поставщик обязан подтвердить страну происхождения   оборудования путем передачи Получателю товарной накладной с указанием страны происхождения по каждой позиции поставляемого   оборудования, а также копией (копиями) действующего сертификата (сертификатов) соответствия ГОСТ Р на каждую позицию поставляемого   оборудования. Подтверждение страны происхождения   оборудования осуществляется в момент передачи   оборудования на склад Получателя. В случае если страна происхождения передаваемого оборудования не соответствует спецификации к настоящему контракту, такое   оборудование не принимается Заказчиком.

3.4. Оборудование поставляется в упаковке (таре). Упаковка (тара) должна обеспечивать сохранность   оборудования при транспортировке и хранении, а также возможность проведения погрузо-разгрузочных работ вручную или механизированными средствами. Упаковка должна иметь необходимую маркировку и сопровождаться упаковочными листами.

3.5. Прием   оборудования по количеству, соответствию технической документации проводится в момент его распаковки. В случае обнаружения брака и/или некомплектности составляется акт выявленных недостатков при приеме   оборудования. Претензии по комплектности   оборудования, за исключением претензий по комплектности внутренних блоков и комплектующих, могут быть заявлены Заказчиком не позднее шестидесяти дней с момента поставки оборудования  на объект по адресу Получателя. Претензии по комплектности внутренних блоков и комплектующих, а также претензии по качеству и скрытым дефектам изготовления принимаются Поставщиком в течение гарантийного срока эксплуатации.

Поставщик обязан рассмотреть полученную претензию или рекламацию по комплектности или качеству и дать ответ по существу в течение пяти дней с момента ее получения. Брак подлежит замене в течение десяти календарных дней с момента подписания акта выявленных недостатков, некомплектное   оборудование подлежит доукомплектованию в течение десяти календарных дней с момента подписания Акта выявленных недостатков, если Актом приема не установлен меньший срок. Расходы, связанные с заменой, доукомплектованием и/или устранением брака, несет Поставщик.

3.6. Риски случайной гибели, порчи или утраты   оборудования лежат на Поставщике до передачи   оборудования Заказчику, а также в момент проведения Поставщиком работ согласно пункту 1.2.2 настоящего контракта.

3.7. Поставка   оборудования к месту проведения работ (по адресу Получателя) согласно пункту 1.2.2 настоящего контракта осуществляется Поставщиком.

3.7.1. О доставке оборудования на объект Получателя Поставщик уведомляет Заказчика и Получателя за 5 (пять) рабочих дней до предполагаемой даты поставки   оборудования. Для уведомления в письменном виде используется факсимильная связь или иной способ уведомления. Не позднее 5 рабочих дней с момента доставки   оборудования по адресу Получателя, Поставщик направляет своих представителей на объект Получателя для начала проведения работ, предусмотренных условиями  контракта (п. 1.2.2).

3.7.2. Заказчик гарантирует готовность помещений Получателя к выполнению Поставщиком работ, связанных со сдачей   оборудования в эксплуатацию,

3.8. Факт доставки   оборудования по адресу Получателя подтверждается товарно-транспортной накладной (товарно-транспортными накладными) на соответствующую партию   оборудования, выдаваемой Заказчику.

3.9. Работы, сопровождающие поставку   оборудования, необходимые для обеспечения сдачи в эксплуатацию   оборудования и его надлежащей эксплуатации, согласно пункту 1.2.2 настоящего контракта выполняются в течение срока установленного в пункте 3.1.2 настоящего контракта. Выполненные работы сдаются Заказчику, осуществляющему технический контроль выполнения данных работ.

3.10. Факт выполнения работ согласно пункту 1.2.2 настоящего контракта подтверждается актом (актами) ввода оборудования в эксплуатацию.

3.11. Заказчик осуществляет оплату поставки оборудования и выполненных Поставщиком работ в порядке, установленном настоящим контрактом.

3.12. По факту завершения исполнения Поставщиком всего объема обязательств предусмотренных пунктом 1.2.2 настоящего контракта (после подписания последнего акта сдачи  оборудования в эксплуатацию), Поставщик подготавливает и предоставляет Заказчику в двух экземплярах подписанный Поставщиком и заверенный печатью Поставщика Акт об исполнении Поставщиком обязательств по контракту.  В случае выявления Заказчиком несоответствия представленного акта или ошибок в нем, такой Акт возвращается Поставщику на доработку. Поставщик в течение одного рабочего дня с момента получения Акта на доработку устраняет выявленные замечания и повторно предоставляет Заказчику исправленный, подписанный и заверенный в двух экземплярах Акт об исполнении Поставщиком обязательств по контракту.

3.13 Заказчик в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения результатов работ, направляет Поставщику подписанный Акт об исполнении Поставщиком обязательств по контракту или мотивированный отказ от приемки результатов выполненных работ.

3.14. В случае мотивированного отказа Заказчика Сторонами составляется двухсторонний акт с указанием перечня необходимых доработок и сроков их выполнения.

- 4. МАРКИРОВКА И УПАКОВКА

4.1. Тара и упаковка   оборудования должны соответствовать требованиям, предъявляемым к ним действующими нормативами, обеспечивать сохранность   оборудования, его составных частей и комплектующих при транспортировке, разгрузке-погрузке, хранении в условиях действующих климатических факторов (дождь, снег, град, низкие и высокие температуры и т.д.).

4.2. Маркировка общей (внешней) упаковки наносится водо - несмываемой краской на русском и возможно других языках на двух сторонах каждой упаковки: включает наименование и адрес Производителя, Поставщика, Получателя, Заказчика, наименование   оборудования (товара), место назначения, номер контракта, номер упаковки или ящика, вес брутто и нетто, температурный режим хранения, условия штабелирования. Упаковки, требующие особого обращения, должны иметь дополнительную маркировку "Верх", "Осторожно", "Не кантовать", другие маркировки, требующиеся для обеспечения надлежащего хранения и обращения с вложенным товаром.

4.3. Упаковка   оборудования сопровождается упаковочным листом на русском языке. Упаковочный лист должен содержать следующие сведения:

- номер и дата настоящего контракта;

- дата упаковки;

- наименование и адрес Поставщика, Получателя, Заказчика;

- подробная опись вложений с указанием наименований, количества, каталожных номеров блоков, комплектующих и запасных частей, содержащихся в упаковке, со ссылкой на принадлежность к соответствующей позиции   оборудования согласно спецификации к настоящему государственному контракту (также указывается номер позиции по спецификации);

- условия и сроки хранения, транспортировки, разгрузки-погрузки товара.

Упаковочный лист должен быть подписан уполномоченным представителем Поставщика и заверен печатью. Упаковочный лист закрывается во влагонепроницаемый конверт и надежно крепится на верхней или боковой стороне каждой упаковки.

4.4. Маркировка индивидуальной упаковки каждого наименования   оборудования (товара)  должна содержать полную информацию о товаре: наименование, размер, характеристики, номер, а также наименование производителя и его адрес, страну происхождения товара, дату производства, условия хранения, порядок вскрытия упаковки. Маркировка, кроме языка страны происхождения товара, должна быть продублирована на русском языке.

4.5. Упаковку и маркировку обеспечивает Поставщик.

- 5. ПОРЯДОК ПРИЕМА ТОВАРА

5.1. Поставщик поставляет   оборудование по адресу Получателя в следующем порядке:

5.1.1. Приемка   оборудования Заказчиком на объекте Получателя осуществляется по рабочим дням с 9:00 до 16:00 часов (в пятницу и предпраздничные дни с 9:00 до 14:30 часов).

5.1.2. Оборудование принимается Заказчиком на объекте Получателя совместно с  Получателем, в соответствии со спецификацией к настоящему контракту, по ассортименту, указанному в товарной накладной и в ненарушенной упаковке Поставщика (изготовителя).

5.1.3. Разгрузку   оборудования с транспорта Поставщика на объекте Получателя  производит Поставщик, который несет ответственность за сохранность партии   оборудования во время разгрузки.

5.1.4. Поставщик осуществляет передачу соответствующей партии оборудования Заказчику с предоставлением Заказчику:

- товарно-транспортной накладной, товарной накладной и счета-фактуры в двух экземплярах, один из которых остается у Заказчика, а один возвращается Поставщику. Счета-фактуры должны быть переданы Поставщиком Заказчику не позднее 5-ти календарных дней, следующих за днем отгрузки товара (основание: ст. 168 Налогового кодекса РФ, часть 2);

- заверенных копий, действующих сертификатов соответствия ГОСТ Р на весь ассортимент поставленного   оборудования, в одном экземпляре каждый;

- документа (документов), определяющих условия хранения и транспортировки   оборудования, заверенных подписью уполномоченного лица и печатью Поставщика.

5.1.5. Передачу   оборудования по адресу Получателя, с документами, оформленными на склад Заказчика осуществляет уполномоченный представитель Поставщика, имеющий право подписи товарно-сопроводительных документов и контроля комплектности, качества и ассортимента   оборудования. Уполномоченный представитель обязан иметь при себе доверенность и документ, удостоверяющий личность.

5.1.6. Заказчик, принявший партию   оборудования, при отсутствии замечаний, обязан подписать товарно-транспортную накладную, заверить ее своей печатью, (фирменным штампом) и три подписанных экземпляра товарно-транспортной накладной передать представителю Поставщика.  Датой приема партии   оборудования от Поставщика считается дата подписи товарно-транспортной накладной Получателем.

5.2. Заказчик вправе отказать Поставщику в приемке   оборудования или его части в момент поставки в случае, если:

- товар доставлен вне времени приемки товара на склад (пункт 5.1.1 контракта);

-	товарно-сопроводительные документы не оформлены;

-	товарно-сопроводительные документы представлены не в полном объеме (пункт 5.1.4 контракта);

-	товарно-сопроводительные документы оформлены ненадлежащим образом или оформлены в порядке, не согласованном Заказчиком;

-	поставка изделий   назначения осуществляется с нарушением ассортимента, комплектности или количества;

-	нарушена, повреждена или неправильно осуществлена упаковка или маркировка (к повреждениям упаковки также относятся: наличие подтеков, мокрая упаковка, упаковка, имеющая надрывы, помятости, наличие в упаковке звука характерного для боя товара и др.).

5.2.1 Заказчик не производит приемку   оборудования или его части от Поставщика до момента устранения причины отказа в приемке. Поставщик несет все расходы, связанные с этим. В случае невозможности устранить причину отказа в приемке   оборудования на месте, Поставщик за свой счет обеспечит вывоз доставленной партии   оборудования с территории Получателя и произведет поставку после устранения причины отказа к установленному времени приемки по адресу Получателя.

5.2.2. В случае выявления недостатков поставленного   оборудования при приемке Поставщик и Получатель и Заказчик оформляют трехсторонний акт с перечнем недостатков, условиями и сроками их устранения.   Оборудование считается принятым после устранения выявленных недостатков и подписания Заказчиком накладной о принятии в соответствии со спецификацией к настоящему контракту. Акт о выявленных недостатках поставки   оборудования составляется в трех экземплярах, два экземпляра для Получателя, Заказчика и один экземпляр для Поставщика. Акт подписывают уполномоченные представители сторон.

- 6. ЦЕНА КОНТРАКТА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

6.1. Цена настоящего контракта составляет ______________________рублей  (______________________________________________________  рублей 00 коп.), в том числе НДС __________________ рублей.

Цены за единицу   оборудования являются фиксированными и пересмотру не подлежат.

Цена контракта включает: стоимость   оборудования, его комплектующих и запасных частей, являющихся неотъемлемой частью поставки   оборудования, НДС в части товаров и работ,  облагаемых НДС, стоимость погрузо-разгрузочных работ,  упаковки, маркировки и расходы по страхованию   оборудования Поставщиком до передачи его Получателю, а также стоимость работ, выполняемых Поставщиком Получателю  согласно пункту 1.2.2 настоящего контракта.

6.2. Оплату настоящего контракта осуществляет Заказчик

6.3. Платежи проводятся Заказчиком в следующем порядке:

6.3.1 Платеж в размере 100% цены контракта осуществляется после проведения поставки, ввода в эксплуатацию, монтажа, пуско-наладочных работ, инструктажа научного и технического персонала, подписания актов ввода в эксплуатацию, актов об исполнении обязательств по контракту в течение 120 (ста двадцати) банковских дней.

6.3.2. Оплата производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на счет Поставщика по реквизитам, указанным в Разделе 15 настоящего контракта. Оплата считается исполненной после списания денежных средств со счета Заказчика.

6.4 Стороны вправе принять решения об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям и в порядке, предусмотренными гражданским законодательством РФ.

6.5 Заказчик вправе принять решения об одностороннем отказе от исполнения контракта в случае, если Поставщик допустил существенное нарушение условий Контракта, в том числе:

-  нарушил более чем на 50 календарных дней срок поставки товара;

- поставил товар ненадлежащего качества, если недостатки не могут быть устранены в соответствии с условиями контракта в приемлемый для Заказчика срок;

- 7. КАЧЕСТВО И ГАРАНТИИ

7.1. Поставщик гарантирует соответствие качества и комплектности поставляемого   оборудования конкурсной документации и действующим стандартам, утвержденным действующим законодательством Российской Федерации на каждый вид (тип)   оборудования.

7.2.   Оборудование, его части и комплектующие, относящиеся к средствам измерения, должны быть зарегистрированы в качестве средства измерения и иметь соответствующие сертификаты, а также действующие свидетельства о проведении первичной поверки.

7.3. Качество по каждой позиции   оборудования, его частей и комплектующих и их соответствие действующим стандартам Поставщик, в соответствии с требованиями, установленными в Российской Федерации к такому   оборудованию, подтверждает следующим пакетом копий разрешительных документов:

- декларация о соответствии ГОСТ Р (если требуется);

- сертификат типа средства измерения с действующим свидетельством о проведении первичной поверки (для   оборудования, относящегося к средствам измерения).

7.4. На поставленное по настоящему контракту оборудование Поставщик предоставляет гарантию производителя данного оборудования сроком не менее 12 месяцев и бесплатную гарантию Поставщика на данное оборудование сроком _______ месяцев с момента ввода оборудования в эксплуатацию.

7.4.1. На каждую позицию   оборудования Поставщик в день ввода   оборудования в эксплуатацию, оформляет и передает Заказчику  гарантийный талон, технический паспорт и инструкцию по эксплуатации на русском языке.

Гарантийный талон должен, в том числе, содержать следующую информацию:

- наименование оборудования, его марку (модель), серийный номер, дату производства;

- дату ввода в эксплуатацию   оборудования (согласно акту ввода в эксплуатацию);

- срок гарантии с указанием даты начала и даты завершения гарантии (срок гарантии устанавливается согласно пункту 7.4 настоящего контракта);

- наименование и контактная информация сервисной службы, осуществляющей гарантийный ремонт соответствующего   оборудования (указывается наименование, адрес, время работы и контактный телефон/факс сервисной службы).

Гарантийный талон заверяется подписью ответственного представителя и печатью Поставщика.

В техническом паспорте Поставщик вносит соответствующую запись о сдаче   оборудования в эксплуатацию.

7.5. В период гарантийного срока Поставщик обязуется самостоятельно за свой счет проводить необходимый ремонт или замену неисправного   оборудования на новое. Гарантийный ремонт осуществляется силами сервисного центра Поставщика или привлеченной Поставщиком на договорной основе организации, обладающей необходимыми лицензиями.

7.5.1. Работы по гарантийному ремонту осуществляются в срок не более четырнадцати дней с момента получения Поставщиком рекламации (обращения) Получателя. На основании рекламации (обращения) Получателя (Получателей) Поставщик в течение двух рабочих дней направляет на место установки и монтажа   оборудования своих сервисных специалистов для проведения оценки неисправности и проведения гарантийного ремонта. В случае, если гарантийный ремонт не может быть проведен в месте установки и монтажа   оборудования, Поставщик на основании акта, подписываемого уполномоченными представителями Поставщика и Получателя (Получателей) забирает   оборудование в сервисный центр для проведения гарантийного ремонта в условиях сервиса.

7.5.2. В случае, если проведение гарантийного ремонта в установленный срок невозможно или устранение неисправности потребует значительных затрат времени или материальных затрат, Поставщик осуществляет замену неисправного   оборудования на аналогичное новое   оборудование. Замена неисправного   оборудования на новое, в случае такой необходимости, осуществляется в срок не более 30 дней с момента истечения срока проведения гарантийного ремонта (п. 7.5.1.) или с момента получения рекламации.

- 8. ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ, СВЯЗАННЫХ С ВВОДОМ   ОБОРУДОВАНИЯ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

8.1. Перечень работ, связанных с вводом   оборудования в эксплуатацию, определяется согласно пункту 1.2.2 настоящего контракта.

8.1.1. Выполнение работ, связанных с вводом   оборудования в эксплуатацию, осуществляется Поставщиком при координации и контроле их исполнения Заказчиком и Получателем.

8.1.2. Выполнение работ, связанных с вводом   оборудования в эксплуатацию, осуществляется следующими основными этапами:

8.1.2.1. На монтируемое   оборудование и оборудование, требующее монтажа и/или сборки:

- прием помещений под монтаж и установку оборудования;

- монтаж/сборка оборудования, включая установку по месту эксплуатации с подключением (по необходимости) к системам внутренней компьютерной сети, энергоснабжения, вентиляции, канализации, водоснабжения, сигнализации;

- пуско-наладочные работы   оборудования, включая тестирование выходных параметров для сдачи в эксплуатацию, открытия всех возможностей   оборудования на весь период эксплуатации;

- ввод в эксплуатацию   оборудования, включая инструктаж   и технического персонала Получателя правилам эксплуатации, применения, диагностики и настройки соответствующего   оборудования в научной практике.

8.1.2.2. На   оборудование, не требующее монтажа и сборки:

- установка и подключение в имеющуюся сеть (включение в эл. розетку)   оборудования по месту эксплуатации;

- наладка и ввод в эксплуатацию   оборудования, включая инструктаж   и технического персонала Получателя правилам эксплуатации, диагностики и настройки применения соответствующего   оборудования в научной практике.

8.1.3. К   оборудованию, требующему проведения монтажа и/или сборки (п.п. 8.1.2.1.), относится   оборудование, поставляемое в разобранном виде, отдельными блоками, узлами или деталями.  Для ввода такого оборудования в эксплуатацию требуется проведение сборки комплектующих, узлов, деталей, их размещение и подключение в месте монтажа, в том числе специальное подключение к сетям электроснабжения, водопроводу или канализации, к системам вентиляции и т.д. На монтируемое   оборудование и оборудование, требующее сборки.

8.1.4. К   оборудованию, не требующему монтажа и сборки (п.п. 8.1.2.2.), относится   оборудование, поставляемое в собранном и готовом к работе виде. Для ввода данного оборудования в эксплуатацию, кроме установки в место эксплуатации, настройки и/или включения в эл. розетку, нет необходимости проводить специальные работы, указанные в п.п. 8.1.3 настоящего контракта. На   оборудование, не требующее монтажа и сборки, в спецификации отдельной строкой стоимость работ за их отсутствием не указывается. Установку и ввод в эксплуатацию   оборудования, не требующего монтажа и сборки, Поставщик осуществляет в счет стоимости   оборудования.

8.2. Порядок выполнения работ, связанных со сдачей   оборудования в эксплуатацию, включающих проведение монтажа и/или сборки:

8.2.1. Поставщик в течение десяти дней с момента заключения настоящего контракта предоставляет Заказчику письменные требования к  подготовке помещении Получателя под монтаж и установку  оборудования. Письменные требования должны содержать техническую документацию на оборудование, включающую: монтажно-установочные чертежи и технические характеристики – Эл.мощность, потребление воды и т.д.

В случае если Поставщик не предоставит письменные требования или техническую документацию, указанную в п. 8.2.1 или информация, содержащаяся в предоставленной документации, будет недостоверна, все обусловленные этим дополнительные расходы Получателя и Заказчика по выполнению проектных,  ремонтно-строительных работ или такелажных работ оплачивает Поставщик.

8.2.2. Обеспечение подготовки помещений под монтаж и установку оборудования в соответствии с требованиями и технической документацией Поставщика осуществляет Заказчик.

8.2.3. Не позднее чем за пять дней до поставки по адресу Получателя оборудования, требующего монтажа и/или сборки, Поставщик по согласованию с Получателем и Заказчиком направляет своих представителей на объект Получателя для подтверждения готовности помещений под установку и монтаж такого   оборудования.

8.2.4. Поставщик после доставки   оборудования на объект Получателя, обеспечивает выполнение следующих работ:

- производит распаковку и проверку комплектности   оборудования в присутствии представителей Заказчика и Получателя. В случае выявления повреждений  оборудования или его некомплектности составляется трехсторонний акт выявленных недостатков с подробным их описанием. При этом виновная сторона обязана устранить за собственный счет выявленные недостатки в сроки, соответствующие для начала выполнения монтажных, установочных и пуско-наладочных работ;

- производит установочные, сборочные, монтажные и пуско-наладочные работы   оборудования в соответствии с действующими технологическими стандартами, технической и технологической документацией и требованиями завода изготовителя, в том числе с подключением к имеющимся сетям и коммуникациям, в сроки, согласно условиям настоящего контракта. Организация до сдачи   оборудования в эксплуатацию проводит контрольно-технические испытания с целью оценки работоспособности и сравнения полученных результатов с характеристиками, установленными в технической (эксплуатационной) документации, а также техническом задании;

- по завершении монтажных и пуско-наладочных работ проводит ввод   оборудования в эксплуатацию Заказчику, а также проводит инструктаж научных и технических специалистов Получателя правилам эксплуатации, диагностики и настройки применения соответствующего   оборудования в научной практике (не менее 2-х специалистов) для каждого вида   оборудования).

- не позднее дня завершения пуско-наладочных работ, до подписания акта ввода   оборудования в эксплуатацию, Поставщик обязан обеспечить уборку и вывоз мусора (тара, упаковка, и т.д.) с места установки (размещения)   оборудования.

На каждую позицию   оборудования Поставщик, в день ввода   оборудования в эксплуатацию, оформляет и передает Заказчику:

- гарантийный талон,

- технический паспорт и инструкцию по эксплуатации на русском языке;

- копии документов, предусмотренных пунктом 7.3 настоящего контракта.

- копию договора со специализированной организацией, привлекаемой Поставщиком для выполнения монтажа техники, на выполнение соответствующих работ по настоящему контракту, или гарантийного письма такой организации о выполнении данных работ.

Поставка  оборудования без технической документации и разрешительных документов считается ненадлежащей и такое   оборудование не подлежит приему и оплате до момента передачи на него всей необходимой документации.

8.3. Порядок выполнения работ, связанных с вводом   оборудования в эксплуатацию, не требующего проведения монтажа и/или специальной сборки:

8.3.1. Поставщик, после доставки   оборудования на объект Получателя обеспечивает выполнение следующих работ:

- производит распаковку и проверку комплектности   оборудования в присутствии представителей Получателя и Заказчика. В случае выявления повреждений оборудования или его некомплектности составляется трехсторонний акт выявленных недостатков с подробным их описанием. При этом виновная сторона обязана устранить за собственный счет выявленные недостатки в сроки, соответствующие для начала выполнения монтажных, установочных и пуско-наладочных работ;

- производит установочные и пуско-наладочные работы   оборудования в соответствии с технической и эксплуатационной документацией и требованиями завода изготовителя. Получатель до сдачи   оборудования в эксплуатацию в необходимых случаях проводит контрольно-технические испытания с целью оценки работоспособности и сравнения полученных результатов с характеристиками, установленными в технической (эксплуатационной) документации, а также техническом задании;

- по завершении установочных и пуско-наладочных работ проводит ввод    оборудования в эксплуатацию Заказчику, а также проводит инструктаж специалистов Получателя правилам эксплуатации, диагностики и настройки применения соответствующего   оборудования в научной практике (не менее 2-х специалистов для каждого вида   оборудования).

- не позднее дня завершения пуско-наладочных работ, до подписания акта ввода   оборудования в эксплуатацию, Поставщик обязан обеспечить уборку и вывоз мусора (тара, упаковка, и т.д.) с места установки (размещения)   оборудования.

На каждую позицию   оборудования Поставщик в день ввода   оборудования в эксплуатацию оформляет и передает Заказчику:

- гарантийный талон,

- технический паспорт и инструкцию по эксплуатации на русском языке;

- копии документов, предусмотренных пунктом 7.3 настоящего контракта.

Поставка оборудования без технической документации и разрешительных документов считается ненадлежащей и такое   оборудование не подлежит приему и оплате до момента передачи на него всей необходимой документации.

8.4. Поставщик обеспечит обучение технических специалистов Получателя правилам ремонта и обслуживания   оборудования, являющегося предметом поставки по настоящему контракту.

8.5. Выполненные работы, согласно пунктам 8.2.6 и 8.3, сдаются  Заказчику. Принятые работы оформляются актом (актами) ввода   оборудования в эксплуатацию, подписываемым Поставщиком и Заказчиком.

8.5.1. При наличии замечаний по выполненным работам акт ввода   оборудования в эксплуатацию не подписывается. Поставщик обязан устранить имеющиеся замечания по качеству выполненных работ в течение пяти дней от даты составления Акта выявленных замечаний. После устранения замечаний проводится повторный прием и оформляется акт ввода   оборудования в эксплуатацию.

- 9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

9.1. При нарушении Поставщиком сроков поставки оборудования или сроков выполнения работ по вводу  оборудования в эксплуатацию, установленных настоящим контрактом, Поставщик по требованию Заказчика уплачивает Заказчику неустойку (пени) в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательств, начиная со дня, следующего после истечения установленного срока. Поставщик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы.

9.2. При невыполнении обязательства по замене (устранению) брака и/или некомплектности в срок, установленный условиями настоящего контракта или Актом, в том числе в период гарантийного срока эксплуатации, Поставщик уплачивает Заказчику штраф в размере 1% от стоимости бракованного и/или некомплектного оборудования, а также компенсирует Заказчику в полном объеме убытки, причиненные поставкой бракованного (некомплектного) оборудования. При этом срок гарантийных обязательств приостанавливается, и продолжает свое действие с момента полного выполнения работ (восстановления работоспособности оборудования) по замене (устранению) брака.

9.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств по оплате настоящего контракта, Поставщик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации . Неустойка взыскивается с Заказчика только в судебном порядке. Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

9.4. В случае неисполнения Поставщиком обязательства по передаче Получателю технической документации, сертификатов, товарной накладной, вместе с   оборудованием, или счета-фактуры в срок, установленный Налоговым кодексом, Заказчик вправе применить к Поставщику штраф в размере 2000 рублей за каждый день задержки по день предоставления документов. Поставщик обязан выполнить требование Заказчика в 7-дневный срок.

9.5.	В случае расторжения Контракта по соглашению Сторон в связи с ненадлежащим исполнением Поставщиком своих обязательств, последний, в течение 5 (пяти) банковский дней с даты подписания соглашения о расторжении Контракта уплачивает Заказчику неустойку в размере 5 (пяти) процентов от цены контракта, предусмотренного спецификацией к Контракту.

9.6. Пени и штраф исчисляются, исходя из цены контракта, и уплачиваются виновной стороной на основании письменной претензии. Претензия высылается в адрес виновной стороны средствами факсимильной связи и почтой по адресу стороны, указанному в настоящем контракте.

9.7. Во всем остальном, не предусмотренном настоящим, стороны руководствуются Гражданским кодексом РФ и иными нормативными актами, содержащими нормы гражданского права, а также действующим законодательством Российской Федерации.

- 10. СПОРЫ И РАЗНОГЛАСИЯ

10.1. Споры и разногласия, возникающие в связи с исполнением настоящего контракта, стороны будут решать путем переговоров. В случае, если стороны не достигнут согласия путем переговоров, споры и разногласия подлежат разрешению в арбитражном суде г. Москвы в установленном законодательством РФ порядке. Срок ответа на претензию - 15 дней с момента ее получения.

- 11. СРОК И УСЛОВИЯ ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА

11.1. Настоящий контракт считается заключенным и вступает в силу после его подписания сторонами.

11.2. Срок исполнения настоящего контракта до  «____»  _________________ 20__года.

Срок действия контракта на период исполнения  «____» _____________  20____года.

Срок действия контракта на период гарантийных обязательств до «____» _________ 20___года.

11.3. Действие настоящего контракта будет временно приостановлено, и ни одна сторона не будет предъявлять к другой претензий, в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы (Форс-мажор). При этом срок исполнения обязательств по контракту будет продлен на срок действия форс-мажорных обстоятельств.

11.4. Настоящий контракт может быть прекращен по соглашению сторон, по решению суда или в одностороннем порядке в соответствии с действующим законодательством.

- 12. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

12.1. Любые условия, не оговоренные в настоящем контракте, рассматриваются сторонами в соответствии с действующим законодательством РФ, в том числе г. Москвы.

12.2. Претензии рассматриваются и исполняются сторонами в течение 15 дней с момента их получения.

12.3. Все приложения, изменения и дополнения являются неотъемлемой частью настоящего контракта, должны быть подписаны уполномоченными представителями сторон и скрепленные печатями сторон.

12.4. Настоящий контракт составлен в трех оригинальных экземплярах, по одному для каждой из сторон и Организации, имеющих одинаковую юридическую силу.

12.5. Все уведомления Сторон, связанные с исполнением настоящего Контракта, направляются в письменной форме по почте заказным письмом по фактическому адресу Стороны, указанному в ст. 13 настоящего Контракта, или с использованием факсимильной связи, электронной почты с последующим представлением оригинала. Уведомления считаются доставленными в соответствии со ст. 165.1 Гражданского Кодекса Российской Федерации.

- 13. ПРИЛОЖЕНИЯ

- 13.1. Спецификация (№1)

13.2. Форма «Акт ввода в эксплуатацию  оборудования» (№2).

- 13.3.Форма «Акт об исполнении Поставщиком обязательств по государственному контракту» (№ 3).

- 14. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Заказчик:

ФГУП «ГосНИИгенетика», 117545 Москва, 1-й Дорожный проезд, д. 1

7726190153, КПП 772601001

- Плательщик: ФГУП «ГосНИИгенетика»,

- Банк плательщика: ОАО БАНК " Зенит ", г. Москва;

К / с 30101810000000000272

БИК 044525272, счет: 40502810500000002741.

- ИО Директора__________________________ /М.Ю.Бебуров/

м.п.

Поставщик:

Наименование: _______________________________________________________

Юридический адрес: ___________________________________________________

Фактический адрес: _____________________________________________________

Тел: _______________________, факс: _______________________________________

ИНН ________________________________,  КПП _______________________________

Банковские реквизиты для оплаты по контракту:

р/с ____________________________, __________________________________________

к/с ______________________________,

БИК _____________________________________

_______________   _________________________/___________________/

м.п.

Приложение № 1

к контракту

№ ____ от "___" _______ 201_ г

СПЕЦИФИКАЦИЯ

| № п/п | Наименование и технические характеристики | Ед.изм. | Кол-во | Цена (руб.) | Стоимость (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Общая стоимость контракта (сумма цифрами и прописью):

___________________________(__________________________________)

- ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Заказчик:

ФГУП «ГосНИИгенетика», 117545 Москва, 1-й Дорожный проезд, д. 1

7726190153, КПП 772601001

- Плательщик: ФГУП «ГосНИИгенетика»,

- Банк плательщика: ОАО БАНК " Зенит ", г. Москва;

К / с 30101810000000000272

БИК 044525272, счет: 40502810500000002741.

- ИО Директора__________________________ /М.Ю.Бебуров/

м.п.

Поставщик:

Наименование: _______________________________________________________

Юридический адрес: ___________________________________________________

Фактический адрес: _____________________________________________________

Тел: _______________________, факс: _______________________________________

ИНН ________________________________,  КПП _______________________________

Банковские реквизиты для оплаты по контракту:

р/с ____________________________, __________________________________________

к/с ______________________________,

БИК _____________________________________

_______________   _________________________/___________________/

м.п.

Приложение № 2

к контракту

№ ____ от "___" _______ 201_ г.

АКТ О МОНТАЖЕ, ПУСКО-НАЛАДОЧНЫХ РАБОТАХ  И ВВОДЕ ОБОРУДОВАНИЯ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

«__» _______________2013 год

По контракту № _____ от «__» _____2013 года

Комиссия в составе:

Председатель ________      (_______________)

Члены: ____________(_______________)

_________________(_____________)

Составила настоящий акт в том, что в соответствии с условиями   контракта № ___________________ от «__»________ 2013 года представитель Поставщика произвел монтаж, пуско-наладочные работы и  ввод в эксплуатацию  оборудования и провел инструктаж на следующий товар:

| №№ п/п | Наименование товара | Заводской номер | Дата изготовления |
| --- | --- | --- | --- |

Оборудование полностью соответствует требованиям   контракта № _____ от «___»______ 2013 года

Инструктаж технического и обслуживающего персонала проведен на рабочем месте для следующим сотрудников:

___________________________________ (_____________________________)

____________________________________(_____________________________)

На оборудование предоставляются  гарантии согласно условиям   контракта № _____ от «__»_______ 2013 года.

Заказчик:					          Поставщик:

_______________________                                                      _______________________

_______________________

____________________/           /      	__________________/ ____________ /

«__ » _________________     201_ год	           « __»  ________________ 201_ год

Получатель:

_________________________

_________________________

___________________/________/

«___» ______________ 201_ г.

Приложение № 3

к контракту

№ ____ от "___" _______ 201_ г

Мы, нижеподписавшиеся,

представитель Поставщика должность с указанием наименования Исполнителя Фамилия Имя Отчество, с одной стороны, и

представитель Заказчика Исполняющий обязанности Директора Бебуров Михаил Юрьевич, с другой стороны,

составили настоящий акт о том, что

обязательства в рамках контракта № _______ от «____» 201_ г., выполнены Поставщиком в полном объеме и удовлетворяют условиям контракта.

Поставщиком выполнены следующие обязательства:

Поставлено оборудование  в точном соответствии со спецификацией к контракту на общую сумму: _______________________________________________________________

Выполнены работы по монтажу, установке и вводу оборудования в эксплуатацию на общую сумму:___________________________________________________________________

Цена настоящего контракта составляет ______________________рублей  (______________________________________________________  рублей 00 коп.), в том числе НДС __________________ рублей.

Следует к перечислению

Цифрами рублей 00 коп. (Прописью рублей 00 коп.).

| Работу сдал: От Исполнителя Должность с указанием наименования Исполнителя _______________ Фамилия И.О. М.П. | Работу принял: От Заказчика ИО Директора ФГУП «ГосНИИгенетика» _______________ Фамилия И.О. М.П. |
| --- | --- |

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

- ТРЕБОВАНИЯ К ПОСТАВКЕ ТОВАРОВ, ВЫПОЛНЕНИЮ РАБОТ

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Оборудование – здесь и везде в техническом задании данное определение относится ко всем видам продукции, включенным в перечни продукции по лотам.

Характеристики предлагаемого Оборудования должны соответствовать или превосходить требования настоящего технического задания.

Все Оборудование должно быть новым, ранее не использованным и произведенным не ранее  2013 года.

Поставляемое оборудование должно быть свободно от прав третьих лиц.

В комплект поставки Оборудования должны входить все необходимые материалы, комплектующие и принадлежности для обеспечения работоспособности Оборудования в соответствии с его функциональным назначением и требованиями технического задания.

В комплект поставки должно быть включено руководство пользователя на русском языке.

Оборудование, детальные требования к которому не указаны в таблице технического задания по лотам или в приложениях технического задания, должно наиболее полно отвечать его функциональным задачам и особенностям, иметь все необходимые принадлежности, комплектующие и расходные материалы для полноценного функционирования.

Оборудование должно быть разрешено к применению на территории Российской Федерации, должно иметь сертификат соответствия, технический паспорт и инструкцию пользователя на русском языке.

Участник размещения заказа должен предлагать на конкурс Оборудование, а в случае его победы, осуществлять поставку Оборудования, на которое распространяются все гарантии производителя.

Минимальный срок гарантии на Оборудование, включая выполняемые работы, сопровождающие поставку Оборудования, предлагаемые участником размещения заказа, должен составлять не менее 12 месяцев с момента ввода Оборудования в эксплуатацию. Если иной срок гарантии не установлен в приложениях технического задания.

- ТРЕБОВАНИЯ К ГАРАНТИИ

- На поставленное по настоящему государственному контракту оборудование Поставщик предоставляет гарантию производителя данного оборудования сроком не менее 12 месяцев и бесплатную гарантию Поставщика на данное оборудование не менее срока действия гарантии производителя,  с момента сдачи оборудования в эксплуатацию

- ТРЕБОВАНИЯ К ДОКУМЕНТАМ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИМ

СООТВЕТСТВИЕ ОБОРУДОВАНИЯ УСТАНОВЛЕННЫМ ТРЕБОВАНИЯМ

Соответствие Оборудования (по каждой позиции) требованиям конкурсной  документации, технического задания и условиям государственного контракта подтверждается следующими документами:

a) копией регистрационного удостоверения на Оборудование, включая комплектующие и расходные материалы, для оборудования, по которому наличие данного документа является обязательным в соответствии с требованиями, установленными в Российской Федерации;

b) копией сертификата соответствия на Оборудование, включая комплектующие и расходные материалы, для оборудования, по которому наличие данного документа является обязательным в соответствии с требованиями, установленными в Российской Федерации;

c) технический паспорт на Оборудование или иной документ, содержащий все существенные технические характеристики Оборудования (копия по усмотрению участника в составе заявки на участие в конкурсе и оригинал при выполнении государственного контракта);

d) гарантийный талон на Оборудование или другие документы производителя данного оборудования, в которых определены все условия гарантии и перечень сервисных центров, имеющих право осуществлять гарантийное обслуживание Оборудования (копия по усмотрению участника в составе заявки и оригинал заполненного гарантийного талона на каждую единицу Оборудования при выполнении государственного контракта).

Все вышеуказанные документы должны быть предоставлены на русском языке или с переводом на русский язык.

Порядок предоставления этих документов в составе заявки на участие в аукционе определяется соответствующим разделом аукционной  документации.

Порядок предоставления необходимых документов при выполнении государственного контракта будет указан в этом контракте.

- Требования к условиям поставки, выполнения пуско-наладочных работ

Поставка оборудования осуществляется в соответствии с проектом контракта и планом распределения, автомобильным транспортом, с заносом на этаж и в помещение для дальнейшей установки и ввода в эксплуатацию. Получение разрешений и пропусков для проезда грузового автотранспорта в городе Москве является обязательством Поставщика и осуществляется Поставщиком за собственный счет.

Работы по установке, пуско-наладке, вводу в эксплуатацию, обучению персонала и техническому обслуживанию должны осуществляться аттестованными специалистами организации, обладающей соответствующими лицензиями на право выполнения данных работ, если наличие лицензий для таких видов работ предусмотрено действующим законодательством. В случае, если оборудование содержит источники ионизирующего излучения то организация должна располагать лицензией на работу с источниками ионизирующего излучения.

Лот № 1 -Поставка, монтаж, установка и ввод в эксплуатацию оборудования для оснащения лабораторий по проведению генно-инженерных работ и масштабируемого культивирования клеток млекопитающих

Поз. № 1 Оборудование для оснащения лабораторий по проведению генно-инженерных работ и масштабируемого культивирования клеток млекопитающих

Общие требования:

- В заявке на участие в конкурсе должны быть указаны наименования конкретных моделей и их производители.

- Все поставляемое оборудование должно быть новым, неиспользованным, серийно выпускаемым.

- Все поставляемое оборудование должно быть произведено одним производителем и совместимым друг с другом.

- Все оборудование должно иметь инструкцию на русском языке.

- Установка оборудования и проведение монтажа и пуско-наладочных работ должно выполняться сертифицированными специалистами.

- Гарантийное, постгарантийное и сервисное обслуживание - обслуживание за счет поставщика не менее 12 месяцев после ввода в эксплуатацию.

- Обеспечение возможности заключения контракта на сервисное техническое обслуживание в постгарантийный период

- Оборудование должно быть сертифицировано в соответствии со стандартами ETL и удовлетворять следующим требованиям безопасности:

UL 61010A-1

UL 61010A-2-010

CAN/CSA-C22.2 No. 1010.1

CAN/CSA-C22.2 No. 1010.2.010

Автоматическая станция для выделения нуклеиновых кислот и белков

| № | Наименование | Требование технического задания |
| --- | --- | --- |
| 1 | Автоматическая станция для выделения нуклеиновых кислот и белков | Должна быть предназначена для автоматизации процесса выделения и очистки нуклеиновых кислот и белков из различных биологических образцов с использованием наборов реагентов для выделения на основе миницентрифужных колонок. Возможность выделения и очистки геномной, вирусной, плазмидной ДНК, выделения ДНК из агарозного геля, выделения и очистки РНК. Должна автоматически выполнять процессы дозирования жидкостей, переноса жидкостей из пробирки в пробирку, перемешивания и центрифугирования. Максимальная производительность не менее 12 образцов за запуск. Минимальное количество обрабатываемых образцов не менее 2-х. Возможность автоматической работы без оператора. Отсутствие необходимости управления с ПК. Используемая технология выделения - колоночная фильтрация. Наличие выдвижного ящика для сбора использованных наконечников и колонок. Наличие сенсорного экрана для управления станцией с помощью предустановленного программного обеспечения и загруженных протоколов работы. Возможность изменения протоколов под конкретные задачи пользователя. Размеры сенсорного экрана не менее 60х80 мм. Наличие встроенной центрифуги для создания повышенной гравитации, обеспечивающей ток жидкостей через мембраны миницентрифужных колонок. Максимальное ускорение центрифуги не менее 12000 g. К центрифуге должен прилагаться бакетный ротор не менее чем на 12 бакетов и сами бакеты. Наличие встроенного орбитального термостатируемого шейкера для улучшения эффективности лизиса биологических образцов. Скорость вращения шейкера не менее 100-2000 об/мин. Амплитуда вращения шейкера не более 2 мм. Температура нагрева шейкера не более 70 °С. Наличие сенсора для наконечников, который должен контролировать забор наконечника манипулятором и проверять объем забранного наконечника. Наличие ячеек для микропробирок, которые могут быть использованы для размещения не менее 3 микропробирок с дополнительными расходными реактивами. Наличие манипулятора для автоматического дозирования и переноса жидкостей между флаконами с реактивами, микропробирками и колонками, а также переноса колонок. Наличие встроенного сенсора для контроля положения элементов внутри станции и контроля уровня жидкости в микропробирках и флаконах. Диапазон дозирования жидкости не менее 5-900 мкл. Размеры станции (ВхШхГ) не более 570 (810 при открытой дверце)х650х620 мм. Доставка, монтаж и ввод оборудования в эксплуатацию Обучение персонала на рабочем месте Демонстрация работы поставляемого оборудования Инструкция на русском языке Гарантийный срок не менее 12 месяцев Наличие регистрационного удостоверения |
| 2 | Комплект дополнительного оборудования и принадлежностей для автоматической станции для выделения нуклеиновых кислот и белков | 1. Источник бесперебойного питания: · Максимальная мощность не менее 2000 VА. · Время поддержания напряжения питания, в случае перебоев в электропитании, не менее 20 минут. · Выходное напряжение синусоидного типа. · Двойное преобразование сигнала. 2. Стартовый комплект расходных материалов для автоматической станции для выделения нуклеиновых кислот и белков. 3. Набор дополнительных маркировочных полосок для автоматической станции для выделения нуклеиновых кислот и белков. 4. Набор лабораторных реагентов для выделения общей ДНК. |

Моечная машина

|  | Параметр | Значение / наличие |
| --- | --- | --- |
| 1. | Общие требования |  |
| 1.1 | Назначение посудомоечной машины | для мытья и сушки различной лабораторной посуды |
| 2. | Минимальная комплектация |  |
| 2.1 | Лабораторная посудомоечная машина | 1 шт. |
| 2.1.1 | Тип исполнения посудомоечной машины | свободностоящая |
| 2.1.2 | Материал исполнения моющей камеры, внешних поверхностей, внутренних устройств и аксессуаров | нержавеющая сталь марки 304 |
| 2.1.3 | Функция высокотемпературной дезинфекции посуды | наличие |
| 2.1.4 | Возможность программирования пользовательских циклов мытья и сушки посуды | наличие |
| 2.1.5 | Удобная кнопочная панель управления и программирования | наличие |
| 2.1.6 | ЖК-дисплей для вывода заданных и текущих параметров цикла мойки, включая температуру воды, а также для вывода предупредительных и других сообщений | наличие |
| 2.1.7 | Температура дополнительного нагрева воды для высокотемпературной дезинфекции посуды, эффективного удаления жировых загрязнений, ускорения и повышения эффективности мытья | до 93оС |
| 2.1.8 | Возможность использования в качестве источника воды холодной воды | наличие |
| 2.1.9 | Возможность подключения машины к холодной и горячей воде | наличие |
| 2.1.10 | Скорость циркуляции воды | не менее 363 л/мин |
| 2.1.11 | Раздельные насосы для мытья (подачи воды) и слива воды для исключения перекрестного загрязнения посуды | наличие |
| 2.1.12 | Встроенный парогенератор для эффективного удаления загрязнений | наличие |
| 2.1.13 | Отдельный встроенный насос для подачи очищенной воды на стадии ополаскивания | наличие |
| 2.1.14 | Количество возможных программируемых стадий финального ополаскивания | до 6 |
| 2.1.15 | Встроенная система сушки вымытой посуды горячим воздухом | наличие |
| 2.1.16 | Интервал программируемого задания температуры воздуха для высушивания | от 38 до 70оС |
| 2.1.17 | Интервал программирования по времени подачи горячего воздуха | до 99 мин |
| 2.1.18 | Количество предустановленных при изготовлении на заводе стандартных программ мытья и сушки | 10 (ополаскивание, пластик, стекло, стекло Плюс, научный, научный Плюс, сушка, интенсивный, интенсивный Плюс, экстремальный) |
| 2.1.19 | Количество программ для циклов мытья посуды, которые могут программироваться пользователем | не менее 2 |
| 2.1.20 | Таймер отсрочки автоматического включения машины | наличие |
| 2.1.21 | Время отсрочки начала цикла мойки | 8 часов |
| 2.1.22 | Диспенсер для порошкообразных и жидких детергентов | наличие |
| 2.1.23 | Диспенсер для ополаскивающего средства | наличие |
| 2.1.24 | Возможность оснащения машины дополнительным устройством автоматического дозирования жидкого детергента | наличие |
| 2.1.24 | Цельный сетчатый дренажный фильтр, задерживающий механические частицы для предохранения сливного насоса от повреждения | наличие |
| 2.1.25 | Защита от перелива | наличие |
| 2.1.26 | Защита от протечек | наличие |
| 2.1.27 | Автоматическое отключение машины в случае протечки | наличие |
| 2.1.28 | Конструкция без центральной подающей трубы для увеличения количества загружаемой посуды | наличие |
| 2.1.29 | Расход воды на стадию заполнения | не менее 13 л |
| 2.1.30 | Габариты внешние (Ш х Г х В), см | не более 61,5 х 69,9 х 86,9 – 91,9 |
| 2.1.31 | Ножки с регулировкой по высоте для выравнивания горизонтального уровня | наличие |
| 2.1.32 | Штуцер для подсоединения горячей воды, с резьбовым соединением типа NPT, диаметр | 3/8 дюйма (9,525 мм) |
| 2.1.33 | Возможность доукомплектации машины аксессуарами для эффективного мытья и сушки пробирок, пипеток, чашек Петри, лотков и другой стеклянной и пластиковой посуды | наличие |
| 2.1.34 | Вес, кг | не более 108 |
| 2.1.35 | Электроспецификация | 220-240 В, 50/60 Гц, 12 А |
| 2.1.36 | Мощность, Вт | 2640 |
| 2.2 | Нижняя выдвижная тележка с 36 инжекторами с пластиковыми зажимами для узкогорлой посуды и 10 дополнительными сменными инжекторами для посуды малого объема | 1 шт. |
| 2.3 | Верхний выдвижной короб для размещения посуды | 1 шт. |
|  | Габариты (Ш х Г х В), см | не более 51 х 53 х 5 |
| 2.4 | Корзина для мелких лабораторных принадлежностей | 1 шт. |
|  | Габариты (Ш х Г х В), см | не более 27 х 11 х 17 |
| 2.5 | Штатив для стаканов с 32-мя штырьками | 2 шт. |
|  | Габариты (Ш х Г х В), см | не более 49 х 22 х 20 |
| 2.6 | Крышка для штативов с 32 и 10 штырьками | 1 шт. |
|  | Габариты (Ш х Г х В), см | не более 47 х 20 х 1 |
| 2.7 | Штатив для 16-ти пипеток объемом 1-50 мл | 1 шт. |
| 2.8 | Держатель для посуды | 5 шт. |
|  | Высота, см | не менее 10 |
|  | Зажим для регулировки высоты | наличие |
|  | Материал | стальная проволока с виниловым покрытием |
| 2.9 | Держатель для посуды | 5 шт. |
|  | Высота, см | не менее 15 |
|  | Зажим для регулировки высоты | наличие |
|  | Материал | стальная проволока с виниловым покрытием |
| 2.10 | Детергент жидкий | не менее 50 л |
| 2.11 | Набор для автоматического дозирования жидких моющих средств | 1 набор |
| 2.12 | Монтажный набор для подключения к системе водоснабжения | 1 набор |
| 2.13 | Подставка для машины | 1 шт. |
|  | Габариты (Ш х Г х В), см | не более 61 х 70 х 43 |
|  | Отделение с дверцей для хранения аксессуаров | наличие |

Сухожаровой стерилизатор

| № п.п. | Параметр | Требования технического задания |
| --- | --- | --- |
| 1. | Общая характеристика: |  |
|  | Сухожаровой шкаф для стерилизации различных хирургических инструментов | 1 шт. |
| 2. | Технические характеристики: |  |
|  | Эффективная емкость | Не менее 145 л |
|  | Диапазон температур | От + 40 до +200 °С |
|  | Контроль температуры | Микропроцессорный |
|  | Дисплей температуры | Цифровой |
|  | Датчик | Термопара |
|  | Функции самодиагностики, автоматического старта и остановки | Наличие |
|  | Внутренняя камера | Из нержавеющей стали |
|  | Смотровое окно | Из трехслойного стекла, толщиной не менее 5 мм |
|  | Полки | Не менее 3-х, из нержавеющей стали |
|  | Отверстие для откачки воздуха | Не менее 2-х, диаметром не менее 30 мм |
|  | Принудительная вентиляция | Наличие |
|  | Таймер | С функцией задержки, автоматический запуск, автоматическая остановка, 3-х шаговое программирование 00:00~99:59/1 шаг, макс. 99 повторов, звуковой сигнал окончания заданного времени |
|  | Электрическая сеть | 220 В, 50 Гц |
|  | Потребляемая мощность | Не более 1,3 кВт |
|  | Внешние размеры (ВхШхГ) | Не более 880х740х650 мм |
|  | Масса | Не более 70 кг |
| 3. | Документы |  |
|  | Документы, подтверждающие соответствие товаров требованиям, установленным в соответствии с законодательством РФ (если требования установлены законодательством): - Сертификат соответствия ГОСТ РФ - Регистрационное удостоверение Минздравсоцразвития России | Наличие |
|  | Эксплуатационно-техническая документация на русском языке | Наличие |
| 4. | Инструктаж медицинского и технического персонала, гарантийные обязательства, сервисное обслуживание |  |
|  | Установка и ввод в эксплуатацию | Наличие |
|  | Инструктаж медицинского и технического персонала | Наличие |
|  | Гарантия на оборудование | Не менее 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию |
|  | Сервисная служба в г.Москве, имеющая действующее разрешение фирмы-производителя на техническое обслуживание изделия | Наличие |

Стерилизатор паровой

| № п.п. | Параметр | Требования технического задания |
| --- | --- | --- |
| 1. | Общая характеристика: |  |
|  | Стерилизатор предназначен для использования в стерилизационных помещениях, в операционных блоках, лабораториях, аптеках и других отделениях лечебно-профилактических учреждений | 1 шт. |
| 2. | Технические характеристики: |  |
|  | Тип загрузки | Вертикальный |
|  | Запирающий механизм крышки стерилизатора | Электромеханический, с рычагом |
|  | Блокировки открытия крышки стерилизатора во время цикла | – При наличии внутри камеры давления; – при температуре выше 97 °С. |
|  | Камера стерилизатора | Цилиндрическая |
|  | Объем камеры | Не менее 85 л |
|  | Материал камеры стерилизатора | Нержавеющая сталь SUS 304 или эквивалент |
|  | Внутренние размеры камеры (ДхГ) | Не менее 420х615 мм |
|  | Электронный блок управления | Сенсорный дисплей с индикацией процесса |
|  | Таймер стерилизации с отображением остатка времени | От 1 до 250 мин |
|  | Максимальная температура стерилизации | Не менее 135 °С |
|  | Максимальное давление внутри камеры | Не более 0,26 МПа |
|  | Диапазон измерения манометра | От 0 до 0,4 МПа |
|  | Программы стерилизации | Установленные: – для жидкостей; – для сред; – для твердых тел. Возможность задания и сохранения своих программ с шагом 1 °С и 1 минута, температура – 105-135°C, время 1-250 мин |
|  | Режимы охлаждения | – Естественный; – импульсный; – форсированный. |
|  | Снижение давления после стерилизации | Без выпуска пара |
|  | Парогенератор | Встроенный, аккумулирующего типа |
|  | Принтер для документирования | наличие |
|  | Метод сушки | Остаточным теплом |
|  | Система безопасности | – Двухсенсорный механизм блокировки; – покрытие, предохраняющее от ожогов; – защита от избыточного давления; – защита от перегрева; – датчик неисправности нагревателя; – температурный датчик, фиксирующий разрыв провода; – датчик закрытия крышки; – датчик уровня выхлопной емкости; – датчик отключения при недостатки воды; – датчик утечки электричества и перезагрузки электросети; – предохранительный клапан давления. |
|  | Колеса | Со стопорами |
|  | Корзины | Не менее 3 шт. |
|  | Материал корзин | Нержавеющая сталь |
|  | Контейнеры с отверстиями | Не менее 2 шт. |
|  | Подключение | Без изменения существующих подводок технических сред |
|  | Потребляемая мощность стерилизатора | Не более 3,0 кВт |
|  | Параметры напряжения | 220-240 В |
|  | Габаритные размеры стерилизатора (ШхВхД) | Не более 667х1011х652 мм |
|  | Вес стерилизатора | Не более 78 кг |

Оборудование медицинское для хранения крови, компонентов лекарственных средств и вакцин

| № п.п. | Параметр | Требования технического задания |
| --- | --- | --- |
| 1. | Общая характеристика |  |
|  | Оборудование медицинское для хранения крови, компонентов лекарственных средств и вакцин, фармацевтических препаратов, создает стабильную температуру с минимальными колебаниями | 2 шт. |
| 2. | Технические характеристики: |  |
|  | Эффективная емкость | Не менее 488 л |
|  | Рабочий диапазон температур | В пределах от +2 до +14 °C |
|  | Метод охлаждения | Принудительная циркуляция холодного воздуха |
|  | Хладагент | Не содержащий CFC, R-134a |
|  | Размораживание | Полностью автоматическое |
|  | Контроль температуры | Микропроцессорный |
|  | Дисплей температуры | Цифровой |
|  | Расположение панели управления | Верхний уровень |
|  | Сигнализация | Звуковая и визуальная сигнализация нарушения температурного режима, аварии электросети, открытой двери |
|  | Контакт дистанционной сигнализации | Наличие |
|  | Внутренняя отделка | Из нержавеющей стали |
|  | Двери | Не менее 2-х раздвижных, из двухслойного стекла с теплоотражающей пленкой, не пропускающей ультрафиолет |
|  | Изоляция | Из вспененного полиуретана, застывшего на месте |
|  | Полки | Не менее 5-ти |
|  | Освещение | Флуоресцентная лампа 20 Вт |
|  | Порт доступа | Функциональное отверстие диаметром не менее 28 мм |
|  | Уровень шума | Не более 47 дБ (по шкале А) |
|  | Потребляемая мощность | Не более 290 Вт |
|  | Ограничение доступа | 1, запирание на ключ |
|  | Аксессуары | 1 ключ |
|  | Внешние размеры (ШхДхВ) | Не более 905х605х1800 мм |
|  | Масса | Не более 142 кг |

| 3. | Документы |  |
| --- | --- | --- |
|  | Сертификат соответствия ГОСТ РФ | наличие |
|  | Регистрационное удостоверение Министерства Здравоохранения Российской Федерации | наличие |
|  | Санитарно – эпидемиологическое заключение | наличие |
|  | Инструкция на русском языке | наличие |
| 4. | Гарантийные обязательства, сервисное обслуживание | наличие |
|  | Гарантия на оборудование | не менее 12 месяца с момента ввода в эксплуатацию |
|  | Авторизованная производителем сервисная служба в г. Москве с предоставлением сертификатов. | наличие |

Шкаф вытяжной

| Параметр | Требования технического задания |
| --- | --- |
| Шкаф вытяжной | 1 шт. |
|  | Верхний модуль жесткая, цельносварная конструкция, выполненная из стального листового холоднокатаного проката толщиной не менее 1 мм выгнутого особым способом обеспечивающим корпусу высокую эксплуатационную надежность. Верхний модуль имеет вертикальный подвижный экран из ударопрочного стекла в раме с возможностью фиксации на любой высоте в сборе с нижним модулем. Внутри верхнего модуля установлен светильник. Все электрические соединения верхнего и нижнего модуля осуществляются электрическими разьемами. Подвижный экран легко поднимается, опускается и фиксируется (в сборе) при помощи задних противовесов соединенных с экраном металлическим тросом через ролики. В верхней части модуля имеется фланец диаметром не менее 210 мм. для установки вытяжного вентилятора либо для соединения с вытяжным воздуховодом. Верхний и нижний модуль соединяются между собой при монтаже соединительными планками на резьбовом соединении. Нижний модуль жесткая, цельносварная конструкция, выполненная из стального листового холоднокатаного проката толщиной не менее 1 мм выгнутого особым способом обеспечивающим корпусу высокую эксплуатационную надежность. Нижний модуль должен иметь не менее три тумбы с распашными дверями. Тумбы с двумя полками для хранения лабораторной посуды и реактивов. На лицевой панели имеется тройная розетка с выключателем освещения (в сборе). В верхней части закреплена столешница из самонесущего материала HPL Labgrade пластик (цвет светло-серый) толщиной не менее 12 мм., торец пластика - темно коричневого цвета. Края пластика обработаны при помощи высокоскоростного радиусного инструмента. Радиус закругления 6 мм. Нижний и верхний модуль при монтаже соединяются между собой соединительными планками на резьбовом соединении. Все электрические соединения осуществляются при помощи электрических разьемов. На задней стенке внизу имеется крепеж для обязательного соединения с заземляющим элементом. Шкаф имеет опоры регулируемые по высоте 0-20 мм. |
| Габариты, не менее | 1450х685 мм +/-50 мм |
| Высота, не менее | 1750 мм +/- 50 мм |
| Ножки с возможностью регулировки высоты | Наличие |

Роллерная система

| Функциональные характеристики | Соответствие |
| --- | --- |
| Роллерная система для культивирования прикрепляющихся клеточных культур в стандартных культуральных бутылях | 1 шт. |
| Модульная конструкция | наличие |
| Колесики | наличие |
| Количество платформ, не менее | 11 |
| Расстояние между платформами, не менее | 152 мм |
| Блок управления с большим цифровым дисплеем расположенный внизу установки | Наличие |
| Отображение на дисплее заданной и фактической температуры | Наличие |
| Звуковая и визуальная аварийная сигнализация при замедлении скорости вращения | Наличие |
| Поддержание заданной скорости вращения при использовании культуральных бутылей различного диаметра | Наличие |
| Программирование направления вращения: постоянное или автоматически изменяемое «реверсивное» в заданном интервале времени | Наличие |
| Количество сохраняемых в памяти прибора программ, не менее | 10 |
| Программируемый «мягкий» старт и остановка | Наличие |
| Максимальное количество культуральных бутылей, размещаемых в роллерном аппарате, не менее | 55 культуральных бутылей |
| Возможность использования культуральных бутылей диаметром | от 110 до 121 мм |
| Длина бутылей, не более | 550 мм |
| Температура эксплуатации в диапазоне, не менее | от +15 до +40°С |
| Бесщеточный двигатель | Наличие |
| Диапазон регулировки скорости вращения, не менее | 0,25 – 8 об/мин |
| Точность поддержания скорости вращения, не более | +/- 0,1 об/мин |
| Габариты ШхГхВ, не более | 79 х 63 х 187 см |
| Вес, не более | 98 кг |
| Электроспецификация | 220 В, 50 Гц |
| Установка и ввод в эксплуатацию | Наличие |
| Обучение персонала | Наличие |
| Обслуживание авторизованной производителем сервисной службой | Наличие |
| Гарантия | 12 месяцев |

СО2- инкубатор для роллерной системы

| Функциональные характеристики | Требования технического задания |
| --- | --- |
| СО2-инкубатор для выращивания клеточных культур с использованием роллерных систем | 1 шт. |
| Вместимость | Роллерная установка на не менее 55 роллерных бутылей |
| Материал корпуса | окрашенная сталь |
| Внутренняя камера | Нержавеющая сталь |
| Дверь с герметичным уплотнением и стеклянным смотровым окном | наличие |
| Вес двери, не более | 34 кг |
| Инфракрасный датчик концентрации СО2 | наличие |
| Возможность регулирования концентрации СО2 в диапазоне, не менее | 0-20% |
| Точность поддержания концентрации СО2 не более, | 0,1% |
| Направляющие пазы в дне инкубатора для вкатывания и размещения роллерных установок. | наличие |
| Система принудительной циркуляции воздуха | наличие |
| Цифровой температурный контроль температуры | наличие |
| Температурный диапазон, не менее | От температуры окружающей среды +5 до +70°С |
| Однородность температуры, не более | ± 0.5°С |
| Управляемость температуры | +/- 0,1С |
| Система защиты от перегрева | наличие |
| Возможности установки дополнительных полок (при использование роллерных установок с количеством платформ не более 9 шт. | Наличие |
| Количество внутренних розеток, не менее | 4 шт. |
| Объем камеры, не менее | 1,1 м3 |
| Внутренние размеры ШхГхВ, не менее | 89 х 66 х 193 см |
| Внешние размеры ШхГхВ, не более | 104,2 х 86,4 х 221 см |
| Вес, не более | 331 кг |
| Электроспецификация | 220 В, 50 Гц |
| Установка и ввод в эксплуатацию | Наличие |
| Обучение персонала | Наличие |
| Обслуживание авторизованной производителем сервисной службой | Наличие |
| Гарантия | 12 месяцев |

Универсальная лабораторная центрифуга с охлаждением

| № | Параметр | Требование технического задания |
| --- | --- | --- |
| 1. | Общая характеристика |  |
|  | Предназначена для разделения неоднородных биологических жидкостей (кровь, моча и т.д.), обеспечивает высокую производительность лабораторных исследований и безопасность персонала | 1 шт. |
| 2. | Технические характеристики |  |
|  | Максимальный объем загрузки | Не менее 4 х 180 мл |
|  | Количество пробирок в бакет – роторе | Не менее 28 (5, 7, 10) |
|  | Минимальная скорость | Не более 300 об/мин |
|  | Максимальная скорость | Не менее 13 000 об/мин (для углового ротора) Не менее 3500 об/мин (для бакет - ротора) |
|  | Минимальное ускорение | Не более 17g |
|  | Максимальное ускорение | Не менее 16 000g (для углового ротора) Не менее 2383g (для бакет-ротора) |
|  | Возможность комплектации роторами | Горизонтальный, ротор для микропланшет, угловой, микролитровый, гематокритный, цито-ротор |
|  | Таймер | Не менее 0-99 мин., непрерывная работа, быстрый старт |
|  | Максимальный уровень шума | Не более 60 дБ |
|  | Профили ускорения и торможения | Нормальное или «мягкое» |
|  | Время разгона | Не более 50 сек. |
|  | Время торможения | Не более 35 сек. |
|  | Привод | Индукционный привод с частотным управлением |
|  | Функция самодиагностики и индикация ошибок на цифровом дисплее | Наличие |
|  | Температурный диапазон, С | От 0 до +40‘C |
|  | Дисплей | Цифровой |
|  | Программная память | В памяти остаются последние введенные данные (даже в случае нарушения питания) |
|  | Панель управления | Сенсорная |
|  | Защита | Замки крышки и блокировка замка, детектор дисбаланса, армированная камера ротора |
|  | Контроль | Микропроцессорный |
|  | Размеры (В х Ш х Г), мм | Не более 345 х 630 х 605 |
|  | Вес, кг | Не более 75 |
|  | Горизонтальный ротор (бакет-ротор) | Наличие |
|  | Стакан для горизонтального ротора | Объемом не менее 180 мл, не более 200 мл, не менее 4 - х |
|  | Крышка для стакана | Биобезопасная, не менее 4 - х |
|  | Адаптер для пробирок с коническим дном на 15 мл | Не менее 4 шт., количество пробирок в 1 – м адаптере не менее 3 |
|  | Адаптер для пробирок с коническим дном на 50 мл | Не менее 4 шт., количество пробирок в 1 – м адаптере не менее 1 |
|  | Угловой ротор для пробирок типа Эппендорф 1,5 – 2 мл | Максимальная скорость не менее 13000 об/мин, максимальное ускорение не менее 16000g, количество пробирок на 1,5 – 2 мл не менее 24 |
|  | Адаптеры для углового ротора для пробирок на 0,5 – 0,6 мл | Не менее 24 |
| 3. | Документы |  |
|  | Сертификат соответствия ГОСТ РФ | Наличие |
|  | Регистрационное удостоверение Минздравсоцразвития России | не менее 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию |
|  | Документы к оборудованию на русском языке | Наличие |
| 4. | Обучение медицинского и технического персонала, гарантийные обязательства, сервисное обслуживание |  |
|  | Обучение медицинского и технического персонала | Наличие |
|  | Гарантия на оборудование | Наличие |
|  | Сервисная служба в г. Москве | Наличие |

РАЗДЕЛ 5. ФОРМЫ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗОВ

## 5.1. Форма № 1.

СОПРОВОДИТЕЛЬНОЕ ПИСЬМО

На бланке организации

Дата, исх. номер

Руководителю

__________ (наименование

Заказчика)

_________________________________

(Ф.И.О.)

Опись документов, представляемых для участия в открытом конкурсе

на _________ [указать наименование предмета конкурса]

Настоящим ____________________________________________ подтверждает, что для

(наименование организации-Участника размещения заказа, Ф.И.О.)

участия в открытом конкурсе _______ [указать название конкурса] нами направляются нижеперечисленные документы.

| №№ п\п | Наименование | Кол-во страниц |
| --- | --- | --- |
|  | Заявка на участие в конкурсе |  |
|  | Анкета Участника размещения заказа |  |
|  | Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа (в случае необходимости) |  |
|  | Выписка или нотариально заверенная копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц, выданная ФНС России (для юридических лиц). |  |
|  | Выписка или нотариально заверенная копия выписки из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, выданная ФНС России (для индивидуальных предпринимателей). |  |
|  | Копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц) |  |
|  | Надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц) |  |
|  | Копии действующих лицензий, предусмотренных предметом конкурса |  |
|  | Документальные свидетельства соответствия товаров требованиям конкурсной документации (свидетельства, сертификаты соответствия Госстандарта России (Росстата), санитарно-эпидемиологические заключения и т.д.) |  |
|  | Расчет стоимости контракта |  |

Руководитель организации ______________________________________________

Главный бухгалтер______________________________________________________

5.2. Форма № 2.

На бланке организации

Дата, исх. номер

Руководителю

__________ (наименование

Заказчика)

_________________________________

(Ф.И.О.)

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ

на право заключения с Федеральным государственным унитарным предприятием «Государственный научно-исследовательский институт генетики и селекции промышленных микроорганизмов» контракта на поставку, установку и ввод в эксплуатацию оборудования для оснащения лабораторий по проведению генно-инженерных работ и масштабируемого культивирования клеток млекопитающих

____________________________________________________________________________

(наименование)

1. Изучив     конкурсную             документацию     по       проведению                                         открытого конкурса          на поставку,          установку             и ввод в эксплуатацию оборудования для оснащения лабораторий по проведению генно-инженерных работ и масштабируемого культивирования клеток млекопитающих____________________________________________________________________________

(наименование и местонахождение Участника размещения заказа)

в лице, ____________________________________________________________________

(наименование должности руководителя и его Ф.И.О.)

направляет настоящую заявку на участие в конкурсе и сообщает о согласии участвовать в конкурсе на условиях, установленных в указанных выше документах, и заключить контракт на общую сумму ___________________________(_________), сумма контракта цифрами и прописью)

включающую в себя все необходимые расходы, налоги, сборы и иные обязательные платежи.

2. Настоящей заявкой подтверждаем, что:

а) в отношении _________________________________________________________

(наименование Участника размещения заказа)

не проводится процедура ликвидации, банкротства;

б) деятельность ________________________________________________________

(наименование Участника размещения заказа)

не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

в) у ___________________________________________________________________

(наименование Участника размещения заказа)

отсутствует имущество под арестом, наложенным по решению суда, стоимостью, превышающей на момент истечения срока заключения контракта балансовую стоимость арестованного имущества  двадцать пять процентов балансовой стоимости активов по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период;

г) размер задолженности _________________________________________________

(наименование Участника размещения заказа)

по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год не превышает _________ % (значение указать цифрами и прописью) балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

3. Настоящей заявкой на участие в конкурсе гарантируем достоверность представленной нами в заявке на участие в конкурсе информации и подтверждаем право заказчика, не противоречащее требованию формировании равных для всех участников конкурса условий, запрашивать у нас, в уполномоченных органах власти и у упомянутых в нашей заявке юридических и физических лиц информацию, уточняющую представленные нами в ней сведения.

4 .Мы согласны придерживаться положений настоящей заявки на участие в конкурсе до «__»_____________ 200_ г. Эта заявка на участие в конкурсе будет оставаться для нас обязательной и может быть принята в любой момент до истечения вышеуказанного срока.

5. В случае, если наши предложения будут признаны лучшими, мы берем на себя обязательства подписать контракт с Федеральным государственным унитарным предприятием «Государственный научно-исследовательский институт генетики и селекции промышленных микроорганизмов»  на поставку ________________________________________ (лот №____) в соответствии с требованиями конкурсной документации и условиями наших предложений, в срок _____ (указывается срок, в течение которого должен быть заключен контракт) дней со дня подписания Протокола оценки заявок на участие в конкурсе.

6. В случае, если наши предложения будут лучшими после предложений победителя конкурса, а победитель конкурса будет признан уклонившимся от заключения государственного контракта, мы обязуемся подписать данный государственный контракт на оказание услуг в соответствии с требованиями конкурсной документации и условиями нашего предложения по цене.

7. Мы подтверждаем, что мы извещены о включении сведений о

________________________________________________________________________ (наименование Участника размещения заказа)

в Реестр недобросовестных поставщиков в случае уклонения нами от заключения контракта.

8. Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного характера и взаимодействия с Заказчиком нами уполномочен ___________________________________________________________________________

(Ф.И.О., телефон сотрудника – Участника размещения заказа)

Все сведения о проведении конкурса просим сообщать уполномоченному лицу.

9. В случае присуждения нам права заключить контракт в период с даты получения Протокола оценки заявок на участие в конкурсе и проекта государственного контракта и до подписания официального контракта настоящая заявка на участие в конкурсе будет носить характер предварительного заключенного нами и заказчиком договора о заключении контакта на условиях наших предложений.

10  Мы признаем, что Заказчик вправе отказаться от процедуры проведения конкурса, в установленные законодательством сроки, известив об этом нас, как участника размещения заказа, не неся при этом ответственности за такое решение.

Наше местонахождение (для юридического лица), место жительства (для физического лица),  и почтовый адрес __________________, телефон ___________, факс ________, банковские реквизиты: _____________________________________________________________________________

12. Корреспонденцию в наш адрес просим направлять по адресу: _____________________________________________________________________________

13. К настоящей заявке прилагаются документы на _____стр.

| (подпись) |  | (фамилия, имя, отчество подписавшего, должность) |
| --- | --- | --- |
|  | М.П. |  |
| (подпись) |  | (фамилия, имя, отчество главного бухгалтера) |

## 5.3. Форма № 3.

## Предложение участника конкурса

На бланке организации

Дата, исх. номер

Руководителю

__________ (наименование

Заказчика)

_________________________________

Оборудование соответствует требованиям технического задания.

Все Оборудование новое, ранее не использованное и произведенное не ранее  2013 года.

Поставляемое оборудование свободно от прав третьих лиц.

В комплект поставки Оборудования входят все необходимые материалы, комплектующие и принадлежности для обеспечения работоспособности Оборудования в соответствии с его функциональным назначением и требованиями технического задания.

В комплект поставки включено руководство пользователя на русском языке.

Оборудование, полностью отвечает его функциональным задачам и особенностям, имеет все необходимые принадлежности, комплектующие и расходные материалы для полноценного функционирования.

Оборудование разрешено к применению на территории Российской Федерации, имеет сертификат соответствия, технический паспорт и инструкцию пользователя на русском языке.

номер и наименование лота____________________________________________________

| № п/п | Наименование, модель (заполняется в соответствии с техническими требованиями | Производитель | Пункт технических требований (должна быть ссылка на пункт технических требований, | Цена (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| № п/п | Перечень работ (заполняется в соответствии с техническими требованиями ТЗ) | Цена (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- |

Итоговая стоимость контракта:

| Руководитель организации | М.П. | _____________ ___________ Подпись Ф.И.О. |
| --- | --- | --- |
| Главный бухгалтер |  | _____________ ___________ Подпись Ф.И.О. |

5.4. Форма № 4.

АНКЕТА УЧАСТНИКА РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА

| № п/п | Наименование | Сведения об Участнике размещения заказа (заполняется Участником размещения заказа) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Полное и сокращенное наименования юридического лица, организационно-правовая форма; Фамилия, имя, отчество физического лица (на основании Учредительных документов установленной формы (устав, положение, учредительный договор), свидетельства о государственной регистрации, свидетельства о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц, паспорта физического лица) |  |
| 2. | Предыдущие полные и сокращенные наименования юридического лица с указанием даты переименования и подтверждением правопреем-ственности |  |
| 3. | Регистрационные данные: |  |
| 3.1. | Дата, место и орган регистрации (на основании Свидетельства о государственной регистрации) |  |
| 3.2. | Учредители (перечислить наименования и организационно-правовую форму всех учредителей, чья доля в уставном капитале превышает 10%) и доля их участия (для акционерных обществ – выписка из реестра акционеров отдельным документом) (на основании Учредительных документов установленной формы (устав, положение, учредительный договор) |  |
| 3.3. | Основной вид деятельности Участника размещения заказа в соответствии с его учредительными документами |  |
| 3.4. | Срок деятельности (с учетом правопреемственности) |  |
| 3.5. | Размер уставного капитала |  |
| 3.6. | Номер и почтовый адрес Инспекции Федеральной налоговой службы, в которой Участник размещения заказа зарегистрирован в качестве налогоплательщика |  |
| 3.7. | ИНН, КПП, ОГРН, ОКПО Участника размещения заказа |  |
| 3.8. | Паспортные данные Участника размещения заказа – физического лица |  |

|  | Примечание: Вышеуказанные данные могут быть по усмотрению Участника размещения заказа подтверждены путем предоставления следующих документов: – Устав, положение, учредительный договор; – Свидетельство о государственной регистрации; – Информационное письмо об учете в ЕГРПО; – Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе; – Нотариально заверенная копия паспорта – Формы №1 «Бухгалтерский баланс» и №2 «Отчет о прибылях и убытках» за предыдущий год и последний отчетный период отчетного года, с отметкой налоговой инспекции и заверенные печатью организации. В бухгалтерском балансе должны быть отражены сведения об имеющихся основных средствах, в т.ч. арендуемых нежилых (производственных, складских) помещениях и технологическом оборудовании. |  |
| --- | --- | --- |
| 4. | Место нахождения (для юридического лица), место жительства (для физического лица) |  |
|  | Страна |  |
|  | Адрес |  |
| 5. | Почтовый адрес |  |
|  | Страна |  |
|  | Адрес |  |
|  | Телефон (с указанием кода страны и города) |  |
|  | Факс (с указанием кода страны и города) |  |
| 6. | Банковские реквизиты (может быть несколько) |  |
| 6.1. | Наименование обслуживающего банка |  |
| 6.2. | Расчетный счет |  |
| 6.3. | Корреспондентский счет |  |
| 6.4. | Код БИК |  |
|  | Примечание: Вышеуказанные данные могут быть подтверждены путем предоставления справки из ИФНС обо всех открытых банковских счетах организации и справок банка(ов) об отсутствии ареста счетов и кредиторской задолженности организации (картотека 1, 2). |  |
| 7. | Руководители (первый и второй уровень): должность, Ф.И.О., образование, стаж работы |  |
| 8. | Сведения о выданных участнику размещения заказа лицензиях, необходимых для выполнения обязательств по контракту (указывается лицензируемый вид деятельности, реквизиты действующей лицензии, наименование территории, на которой действует лицензия) |  |